## 2号AI库存
项目分区 | 类别 | 名称 | 型号/规格 | 新数量 |  | 备注
AI云 | 服务器 | GPU服务器 | 超融合AS-4124GS-TNR(3090) | 1 |  | 2025-6-13收，借出寄回3090
|  | GPU服务器 | 安擎EG440-G30（3090） | 1 | 1台借出还回 | 2025年下线
|  | GPU服务器机头 | 四通G5208 PCIE5 | 2 | PciE5 没显卡 | 2026-1-10内蒙寄，1台J10-g0096-25U-30U下架
|  | CPU服务器 | SYS-620U-TNR | 4 |  | 2025-10-31联通下架撤回
|  | CPU服务器 | SYS-220U-TNR（219U-R16X12） | 2 |  | 2025-6-13日广州寄回中卫(行业归还AI云）
|  | CPU服务器 | 宁畅R620 G40 | 1 |  | 2025-6-3收 2025-6-23和林邮寄2台
|  | 服务器 | 坤前KI2224-HT3 | 1 |  | 2025-5-12北京寄回
| 交换机 | 36口FDR交换机不带管理 | SX6025 | 2 |  | 2024/6/3采
|  | 64口 400Gb以太网交换机 | 锐捷RG-S6980-64QC | 0 | 64口400G（QSFP-DD）以太网光口 | 2025-10-31联通下架4台
|  | 64口 200G交换机 | 星融元CX664D-NT-AC | 2 | 64*200G QSFP56,CRPS电源1+1，110V/220交流或240V直流，风扇3+1 | 2025-5-13收
|  | 48口 25Gb以太网交换机 | H3C LS-6850-56HF-G | 2 | 支持48个SFP28端口，8个QSFP28端口，无电源; PSR250-12A1（250W电源）和5个LSPM1FANSB-SN 风扇 | 2025-8-5收
|  | 48口 25Gb 以太网交换机 | 星融元CX308P-48Y-N | 2 | 8*100G/40G QSFP28,48*25G/10G SFP28,CRPS电源1+1,110V/220V交流或240V直流，风扇3+1 | 2025-5-29和林邮寄 库里1坏 1好
|  | 以太网交换机 | Ruijie(锐捷)RG-S5310-48GT4XS-E | 2 |  | 2025-10-31联通下架2台
|  | 以太网交换机 | H3C LS-S5820V2-52QF | 1 | 行业客户北汽租赁借出还回 | 2025-9-26日
|  | 以太网交换机 | 星融元 CX532P-N | 4 | 低时延 32*100G/40G QSFP28,2*10G SFP+,CRPS电源1+1,110V/220V 交流或240V直流，风扇4+1 | 2025-5-29和林邮寄
|  | 40口 200G IB交换机 | Mellanox MQM8790-HS2F（二手） | 30 |  | 2025-7-10和林邮寄 2025-10-31联通撤回22台
|  | 40口 200G IB交换机 | Mellanox MQM8700-HS2F（二手） | 4 |  | 2025-10-31联通下架2台
| 网卡 | 25GbE 双口网卡 | Mellanox MCX512A-ACUT | 68 | 具有10/25GbE双口SFP28接口，支持PCIe 3.0 x8标准 不包括16张不识别 | 拆卸长挡板，8个短挡板
|  | 25GbE 双口网卡 | Mellanox MCX512A-ACAT | 27 | 6张不识别 | 拆卸长挡板
|  | 25GbE 双口网卡 | MCX4121A-ACAT | 54 | 45台3090拆卸 ，不包括2坏，元脑服务器拆卸10块
|  | 25GbE 双口网卡 | MCX4121A-ACUT | 30 |  | 2025-3-21采
|  | 25GbE 双口网卡 | UN-NIC-620F-B2-25Gb-2P-1-X | 2 | M2-I12 I13 拆卸
|  | 双口千兆网卡 | EGI2-US Rev 1.0 PCIE 2.0*4 | 26 | 宁畅8台 R620拆卸 | 2025-06-04
|  | 电口网卡 | UN-NIC-ETH360T-3S-4P | 16 | A800拆卸
|  | 10G双口万兆网卡 | 浪潮NCJA11G53416A05 | 6 | 6台浪潮S5212M5拆下
|  | 100GbE 双口 IB卡 | MCX516A-CCAT | 4 |  | 2024-09-09
|  | 100G单口 IB卡 | CX455A | 6 | 6台浪潮S5212M5拆下
|  | OCP 四口网卡 | 华三UN-NIC-ETH360T-3S-4P | 4 | 4个GERJ45电接口 | 2023-7-710张
|  | 400GbE 单口 IB卡 | Mellanox MCX75310AAS-NEAT | 5 |  | 1张等待测试，2张拆卸 2023/12/7 106张 12-8 150张
|  | 200G单口网卡 | MCX653105A-HDAT | 18 |  | 2025-6海东借出还回，CX8028拆卸20个
|  | 100GbE 双口 IB卡 | Mellanox MCX653106A-ECAT | 21 | 支持多种网络类型，包括万兆以太网（100GbE），并且兼容PCI-E总线类型，特别是PCIe Gen4.0、3.0、2.0、1.1，支持2.5、5.0、8、16GT/s链路速率。此外，它还支持多种操作系统和发行版，包括RHEL、SLES、Ubuntu及其他主要Linux发行版、Windows和FreeBSD等。这款产品还支持VMware和OpenFabrics企业发行版(OFED)，以及OpenFabrics Windows发行版(WinOF-2)。不包括25张不识别 | 拆卸64张 联通拆40张
| 线缆 | IB线 | 2M 100G(铜缆） | 4 |  | 超算划拨AI后拆卸
|  |  | 15M 100G（光纤） | 48 |  | 2023-07-04
|  |  | 20M 100G（光纤） | 20 |  | 2023-07-04
|  |  | 25M 100G（光纤） | 43 |  | 2023-07-03
|  |  | 30M 100G（光纤） | 63 |  | 2023-07-03
|  |  | 35M 100G（光纤） | 28 |  | 2023-07-03
|  | 25Gb以太网光纤线（多模光纤）AOC | AOC-S4S4-30M | 0 |  | 2023-07-06
|  |  | AOC-S4S4-35M | 1 |  | 2023-07-06
|  | 10G万兆光纤线（多模光纤）AOC | OM3-AOC-S1S1-010 | 1 | 连接交换机用 | 2023-08-15
|  |  | OM3-AOC-S1S1-020 | 7 |  | 2023-08-15
|  |  | OM3-AOC-S1S1-030 | 2 |  | 2023-08-15
|  | 网线 | 1.5M | 1 |  | 3.1
|  |  | 2M | 49
|  |  | 3M | 15 |  | 2023-05-15
|  |  | 5M | 41 |  | 2023-05-15
|  |  | 10M | 25 | 2023-8-15 100条 | 2023/6/25 2024-5-16 100条
|  |  | 15M | 18
|  |  | 20M | 12
|  |  | 40M | 61 | 2023-8-15 100条
|  |  | 45M | 19 |  | 2024-05-15
|  |  | 60M | 14 |  | 2023-05-15
|  | 单模光纤 | OS2-LC-LC-D40M | 7 |  | 2024-04-16
|  |  | OS2-LC-LC-D50M | 1 | 包括1条坏
|  |  | OS2-LC-LC-D60M | 6 |  | 2024-05-15
|  |  | OS2-LC/UPC-LC/UPC-SM-2芯-150M | 65 | 中科骏马 | 2025-5-12采68条
|  |  | OS2-LC-LC-1M | 15 |  | 2023-06-25
|  | 以太网线缆 | 400GbE DAC 1米 | 44 | 拆卸
|  |  | 3M 400GB（ 2*200G）AOC | 2 | 光为科技 等待测试 | 2023-11-29
|  | 多模光纤跳线 | OM4-LC-LC-35M | 1 |  | 2024-05-11
|  |  | LC/UPC-LC/UPC-MM-DX-2.0mm-OM3-20m-LSZH | 79 | 万兆，550m以内达到万兆 | 2025-5-12采210条
|  |  | OM3-LC-LC-D30M | 7 |  | 2025-5-12采84条
|  |  | OM4-LC-FC-D40M | 2 | 双芯光纤跳线，两端口不一样（黄色线） | 12.21
|  |  | MPO/PC(F)-MPO/PC(F)-MM-8F-3.0mm-OM3-10M Method B | 119 | 中科骏马 | 2025-5-12采95条
|  |  | OM3-MPO-8MPO-15M | 1 | 拆卸
|  |  | MPO/PC(F)-MPO/PC(F)-MM-8F-3.0mm-OM3-20M Method B | 148 | 中科骏马 | 2025-5-12采158条
|  |  | OM3-MPO-8MPO-3M | 1 | 拆卸
|  |  | OM3-MPO-8MPO-25M | 13 | 拆卸 | 2024/9/23和林
|  |  | MPO/PC(F)-MPO/PC(F)-MM-8F-3.0mm-OM3-30M Method B | 64 | 中科骏马 | 2025-5-12采63条
|  |  | MPO-8MPO-5M | 35 | 拆卸 | 2024-04-12
|  | 光纤线 | 40Gb to 4x10Gb 分支 AOC 线缆，20M | 1 | 母头40G 子头1分4*40G | 2025/4/2采
|  |  | 40Gb to 4x10Gb 分支 AOC 线缆，40M | 3 | 母头40G 子头1分4 *40G | 2025/4/2采
| 模块 | 10G多模 | AXS85-192-M3/JH3/10G | 1 | 10Gb 多模模块 850nm 300m 1坏
|  | 10G多模 | LX4001CDR SFP+ 10Gbps 300m 850nm DDM | 10 | 浪潮存储拆卸
|  | 40G多模 | AMQ10-SR4-M1/40G | 6
|  | 25G多模 | AZS85-S28-M1/25G | 25 | 下架30台GPU拆卸拆卸 | 12.5////2023-7-11(50个）2024-5-16 400个
|  | 25G多模模块 | CC-PMM110L-SD | 31 | 山东华云光电 LC 25Gbps 850nm 100m | 2025-05-10
|  | 25G多模 | NCC SFP-25G-SR | 26 | 下架30台GPU拆卸拆卸 | 2025-09-01
|  | 10G电口模块 | ASF-10G-T80 | 35 | 10Gb电口模块 80m | 2024-04-22
|  | 10Gb多模 | Lenovo AFBR-709SMZ-IB8 | 6 |  | 2024-02-18
|  | 100G多模模块 | AMQ28-SR4-M1 | 9 | 2025-4-2和林邮寄，等待测试（说明: 内蒙测试这些模块有兼容性问题,需要在中卫在测试）
|  | 100G多模模块 | CC-QKK110M-SD | 44 | 山东华云光电 MPO | 2025-05-10
|  | 100G单模模块 | CC-QKKCC0L-SD | 28 | 山东华云光电 LC | 2025-05-10
|  | 100G单模模块 | ALQ28-CW4-02 2KM | 4 | 注：4只模块需要成对使用。 配合LC用 | 2024-04-15
|  | 100G单模模块 | ALQ28-LR4-10 1290~1310nm,10-km/100G | 4 | 联通使用过 | 2023-11-16
|  | 100G多模模块 | AMQ28-SR4-M1 | 10 | 万兆通 100Gb 以太网多模模块 MPO | 2024-9-24和林
| 硬盘 | SSD硬盘 | Inter P5520 15.36T Nvme U.2 | 1 | 有16块是2023-12-15日从SYS-220U-TNR拆下来的 | 2023/9/1 2025-5-30日嘉宸寄10块
|  | SSD硬盘 | PM9A3 2.5"1.92TB NVME | 4 | 拆卸 | 2024-12-5拆卸
|  | SSD硬盘 | INTER SSD D5-P5530 SERIES 3.84T NVME | 3
|  | SSD硬盘 | PM9A3 2.5''7.68T NVMe U.2 | 1 | 三星拆卸 | 2025-5-30日嘉宸寄16块 2026/1/19
|  | SSD硬盘 | Micron 7450 PRO U.3 15mm 7.68TB NVME | 2 | 拆卸 | 2026-01-19
|  | SSD硬盘 | PM893 2.5"480GB | 4 |  | 2025-5-30日嘉宸寄4块
|  | SSD硬盘 | ER2-CD480A 480Gb | 2 |  | 2025-5-30日嘉宸寄4块
|  | SSD硬盘 | PM883 2.5''960GB (SATA6.0Gbps) | 1 |  | 2025-11-13拆卸
|  | SSD硬盘 | DELL MZ-7LH960C (960G） | 22 |  | 2025-12-25拆卸
|  | SSD硬盘 | VM-SSD-EP9410/7.68T NVME | 3 | 微明 （这些盘给清华1号项目预留） | 2025-5-30收
| 厂家备件 | 网卡 | UN-NIC-ETH360T-3S-4P | 2 | 这些配件暂时不动 | 2023-07-10
|  | 背板电源线 | CAB-PWR-0.3m-W30W | 2 | 这些配件暂时不动 | 2023-07-10
|  | PCLE电源 | CAB-PCLE-0.32m-W31Y | 16 | 这些配件暂时不动 | 2023-07-10
|  | 转接卡 | UN-NIC-R5500-G5 | 8 | 这些配件暂时不动 | 2023-07-10
|  | 背板电源线 | CAB-PWR-0.45m-W30X | 4 | 这些配件暂时不动 | 2023-07-10
| 转接头 | 电源转接头 | 公牛10A 转16A（2500W） | 761 |  | 2024-03-04
|  | 电源转接头 | 德力普10A 转16A（4000W） | 20 | 5-24采500个德力普 6-4采500个德力普
| 电源线 | 电源线 | C13-C14 | 176 | 国标2M 16A直插-C19 288 | 2024-09-15
| 定位器 | 定位器 |  | 8 | 联通拆卸6个，北京寄中卫设备自带2个
| 内存 | 内存 | 镁光64GB 2R*4 3200AA | 32 |  | 2025-4-29拆
| 显卡/加速卡 | 英伟达显卡 | N4090-2406X-S12 | 2 | SN:DY01601CZBS00NA SN:DY01601CZBS00NB | 2023-05-29
|  | raid卡 | H335 | 0 | 配套线缆（已测试）
|  | 算力卡 | 燧原算力卡S60(EFB-0088000-00) | 4 | 2025-1-4 g0076拆卸 | 2025-4-17拆8张m3ct1501，2025-4-25拆8张 g0076
|  | 显卡 | GEFORCE RTX5090耕升 | 5 | 包括1张2025-7-21入库一张 中科云达显卡 SN:250641118429 | 2025-7-5收40张，2025-8-4自己更换3张（已还回），报修1张，四通使用24张，2025-8-28日 常昊用8张 2025-9-22佳宝换1张 2025-10-21日常昊换1张 2025-11-18刘绪换2张 2025-11-21日黄金祥换1张
| 交换机备件 | Mellanox spine板 | MSB7570-E | 1 | 100G 648口交换机备件 | 2024-6-3 采1块
|  | Mellanox 叶板leaf | MSB7560-E | 16 | 100G 648口交换机备件 | 2024-6-3 采16块
|  | 电源 | MTP006002 | 6 |  | 2024/6/3采
|  | 风扇 | MTF005001 | 4 |  | 2024/6/3采
|  | 风扇 | MTF005002 | 4 |  | 2024/6/3采
|  | 风扇 | MTF005005 | 5 |  | 2024/6/3采
| 硬盘 | HDD硬盘 | 8T | 1 | 坏 | osd006拆下来
| 其它备件 | 连接器 |  | 2 |  | 京东
|  | 欺骗器 | 联基DP模拟器 | 8 |  | 2023-05-29
|  | 欺骗器 | HDMI 4K | 382 |  | 3.13
北京超级云计算中心N60H7B分区 | 模块 | 800G多模 | 800G OSFP SR8 850nm 100M | 6 | 锐奥特 | 2023/1/24 32个
|  | 400G多模 | 400G OSFP SR4 850nm 100M | 7 | 锐奥特 1坏现场放置 | 2023/1/24 64个 2024-5-14 50个
|  | 800G多模 | QSFP-800G | 1 | 联想原厂备件 | 2024-04-02
制药分区 | 卡 | 25G双口网卡 | VSE250231S1 | 12 |  | 制药分区C0001 c0002机器拆
| 线 | 光纤跳线 | OM4-LC-30M | 8 | 4月25日AI用1根 | 11.12日
AI云N31自建云主机分区 | 备件 | 硬盘转接支架适配器 | Dell 3.5 to 2.5(型号09W8C4) | 72 |  | 2023-12-18
库存商品 | 备件 | 显卡 | 英伟达RTX4090涡轮 | 2 |  | 2024-02-08

## 2号超算库存
类别 | 名称 | 型号/长度 | 新数量 | 材料分类 | 备注 | 期数
线 | IB线 (QSFP+40G) | 30M | 78 | 光纤
| IB线 (56G) | 3M | 13 | 铜缆
|  | 5M | 167 | 铜缆 | 不包括1坏
|  | 7M | 15 | 光纤
|  | 10M | 64 | 光纤
|  | 15M | 32 | 光纤
|  | 20M | 29 | 光纤 |  | 2026-2-6日采
|  | 60M | 1 | 光纤 | 万兆通 | 2025-5-15采
|  | 80M | 3 | 光纤 | 万兆通 | 2025-5-15采19条 2025-5-16采11条
|  | 90M | 5 | 光纤 | 万兆通 | 2025-5-15采
|  | 100M | 4 | 光纤 | 万兆通 | 2025-5-15采
| IB线（100G) | 2M | 9 | 铜缆 | 可用于56G
|  | 3M | 34 | 铜缆 拆卸 | 可用于56G
|  | 5M | 22 | 光纤 拆卸 | 不可用于56G | 11.25
|  | 20M | 3 | 光纤 | 不可用于56G | 11.29.
|  | 5M | 1 | 光纤测试线 | 不可用于56G | 测试线
|  | 10M | 1 | 光纤测试线 | 不可用于56G | 测试线
| 多模光纤 | OM4-MPO-8MPO-80M | 8 |  |  | 2025-06-03
|  | OM4-MPO-8MPO-90M | 10 |  |  | 2025-06-03
|  | OM4-MPO-8MPO-100M | 10 | 2025-5-12万兆通，已测2条 2025-6-3 18条 |  | 2025-06-03
| OPA线（100Gbps进口） | 0.5M(铜缆） | 12 |  |  | （新）
|  | 3M（铜缆） | 22 |  |  | （新）
|  | 60M（光纤） | 4 |  |  | （新）
| OPA线（100Gbps国产） | 15M (光纤） | 5 | 算力之光
|  | 20M（光纤） | 3 | 算力之光20条
|  | 30M (光纤） | 1 | 算力之光10条 |  | 2023-11-20
| 管理网线 | 1m | 350
|  | 2m | 250
|  | 3m | 100
|  | 5m | 50
|  | 10m | 38
|  | 40m | 12
| 电源线 | 国标16A-C19 2M | 357 | 国标
|  | C13-C14 | 500 | 欧标
|  | C19-C20 | 22 | 欧标 |  | 2024-11-5采
|  | 国标10A-C13 | 196 | 国标
| 光纤线 | OM3-LC-LC-50M | 8 |  |  | 2024-08-17
|  | OM3-LC-LC-60M | 39 |  |  | 2024-08-17
|  | OS2-LC-LC-D10M | 2 | 单模光纤 |  | 2024-09-30
|  | OS2-LC-LC-D35M | 1 |  |  | 2024-09-30
|  | OS2-LC-LC-D25M | 1 |  |  | 2024-10-14
|  | OS2-LC-LC-D110M | 6 |  |  | 2025-06-03
|  | 10G 7M | 1 | 带模块
|  | 10G 10M | 4 | 带模块
|  | 10G 50M | 2 | 带模块
| SAS线 | 0.5M | 5
|  | 2M | 96 | 8（旧）+1（坏）
卡 | IB卡 | 56g短挡板 | 259 | 1808 | 双端口 短挡板
| IB卡 | 56G-CB193A（connect-ib卡） | 45 |  | 单口 短挡板
| IB卡 | 56G（cx353A) | 1536 |  | 2021年12月6日（单口 长挡板）
| IB卡 | 100G-CX555A | 1 | 247 | 2021年5月11日（单口 长挡板）南京旺德，配有短挡板
| IB卡 | 100G-CX555A单口全新 | 246 |  | 2022年6月15日（单口 长挡板）南京旺德，配有短挡板
| IB卡 | 100G-CX455A | 129 | 191 | 2021年7月16日（单口 短挡板）
| IB卡 | 100G-CX455A | 62 |  | 2021年10月13日 （单口 短挡板）
| IB卡 | 100G-CX455A | 248 | 508 | 2021年11月3日（单口 长挡板）
| IB卡 | 100G-CX455A | 260 |  | 2021年11月12日（单口 长挡板）北京迪天，佳宝升级固件
| OPA卡 | RMN-100HFA016LS | 641 | 不包括25张坏 |  | 海拉尔邮寄中卫
| raiser卡 | R7525上的 转接卡 | 11 | X8双槽 DELL EMC
| raiser卡 | R7525上的 转接卡 | 2 | X16单槽 DELL EMC
| HBA卡 | SAS | 20 | 6坏 短挡板
| HBA卡 | 9400 8e | 10
| raid卡 | h330 | 11 | 短挡板，每个带两条配套线
| 千兆双口网卡 | FRU OOHV553 | 224 | E区拆卸 无挡板 |  | 10.30日E区拆下来 | 图片双口网卡(2).jpg
| 单口万兆网卡 | EB-SFP10G599-1F | 4 | 1张单口短挡板 和8张单口长挡板 (自带10G模块) ，包括1张不识别 |  | 海洋借1张 2021.7.2采购10张
| 双口万兆网卡 | MY-051G03-FLMIT-31H-01MR-A00 | 4 | 拆卸
| 双口万兆网卡 | UN-NIC-10GE-2P-530F-B2-1-X | 17 | 2端口万兆光接口网卡（SFP+)-530F-B2 10G |  | 10.13收 陈钟用4个
IB交换机 | IB交换机 | Mellanox MCS7500 648口 100G | 1 | 二手设备 不是满配，只有324，满配还差13个 7560叶板 ，不包括1更换下来7560叶板 | 48个10/100/1000BASE-T自适应以太网口，4个1/10GE SFP+端口 ，单电源; | 2021/10/16（1台） 2023/1/4（3台）
| IB交换机 | Mellanox SB7890 36口 100G | 1 |  |  | 2021-10-13
| IB交换机 | Mellanox SB7790 36口 100G | 51 | 36个QSFP端口 EDR 交换机，双电源 ,二手无导轨（包括M2机房-R01下架） |  | 三一借用4台 海洋借8台
OPA交换机 | OPA交换机 | 544口 100SWD24B1N | 1 |  |  | 2023-10-14
| OPA交换机 | Inter OPA 48端口交换机 | 2 |  |  | 2023.1.10海拉尔邮寄中卫
以太网交换机 | 以太网交换机 | H3C S5570S-54S-EI L3 | 6 | 管理 双电源，支持48个10/100/1000BASE电口，支持6个1G/10G/ BASE-X SFP Ptus端口 |  | 2025-6-9收 2026-1-12 收5台
| 以太网交换机 | H3C LS-5130S-52S-EI-H1 | 1 | 下架坏 |  | H3C 48口 海洋借3台 海拉尔18台
| 万兆交换机 | 锐捷RG-S6250-48XS8CQ | 2 |  |  | 2025-12月 3号基地邮寄中卫
| 以太网交换机 | LS-S6800-32Q-H1（40G） | 2 | H3C S6800-32Q L3以太网交换机主机,支持32个QSFP+端口 ;双 650W 交流电源模块（电源面板侧进风）双端口侧进风,电源侧出风风扇，双电源(40G32口交换机) |  | 2023/2/2海拉尔寄中卫
| 以太网交换机 | DELL X1052 | 3 | 管理 48个千兆电口，10Gbps*4万兆口，单电源 |  | 2023-11-7下架
存储服务器 | 存储服务器 | DELL R740 | 1 | 机器可开机;无法使用raid;riser1坏;少电源模块;有几条内存报错; 2台 M2-T12下架
| 存储服务器 | DELL R730 | 5 | 广州超算4台 配置 DELL R730（intel E5-2650 v3 @ 2.3GHz 内存 8条 32G每条 DDR4） |  | 2024-8借出还回 2026-2-10广州超算
| 存储服务器 | H3C ST-CX5036G-G6-C | 0 |  |  | 2025-12-26采
| 存储服务器 | H3C R4900（480G） | 1 | M2-R01下架
存储 | 存储 | DELL ME5024 | 1 | 1 ME 系列 2U 面板 12 块960GB 固态硬盘 SAS ISE 读取密集型 12Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘 1 12Gb SAS 8 端口 双控制器 2 电源线- C13, 2M, 250V, 10A (中国) 1 电源, 580W, 冗余, WW 4 12Gb HD-Mini 转 HD-Mini SAS 线缆, 2米 2 跳线 - C13/C14, 2M, 250V, 10A (中国, 韩国) 1 机架导轨 2U |  | 2023-3-24下架
| 存储 | DELLEMC 4024（ 960G） SSD | 2 | 2U 面板 24x 960GB SSD SAS 读取密集型 12Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘 12Gb SAS 8 端口 双控制器 电源, 580W, 冗余 2条桌边电源线,250V,2M (中国) 机架导轨 5年 ProSupport & 关键任务:(7x24) 技术支持 & 协助 | 2024-11-12 M2机房-R01机柜没下架 | 海洋借1台
服务器 | 超威备机 | 829USA-16 | 1 |  |  | 在库房
| 服务器 | 戴尔DSS1500 | 1 | 正常开机，3-24下架1台（好）
| 服务器 | 戴尔r6525（7452） | 4 | M2-R01下架 包括9台2026-1-23下架改造等待邮寄
| 服务器 | 戴尔r6525（7H12）16*32G | 1 | 电源模块1400W
| 服务器 | 双子星服务器LWK2204KA94261L | 3 | 2025-7-22下架 机框坏 2025-9-17下架1台 2026-2-9日下架2台
| 服务器 | 安擎EG526D-G26 | 0 |  |  | 2025-12-16日借出测试，还回
| 服务器 | 烽火双子星FSTSPC-10522 | 1 | 2025-4-25此台设备机框坏 |  | 2024-03-20
电源模块 | 风扇 | R6525使用 | 34 |  |  | 2023-08-15
| 风扇 | GFM0612ES-00(C6525使用） | 349 | 2025-1-23日签收500个 不带外壳
| 风扇 | THB0848BE | 14 |  |  | 8.1收货，648口交换机用，已测试
| 电源模块 | Inter 1600W | 6 |  |  | 2024-03-14
| 电源模块 | Inter 2100W | 10 |  |  | 2024-04-22
| 电源模块 | DELL 800W | 73 |  |  | 2025-11-20到货
| 电源模块 | DELL 1400W | 6 |  |  | 2024-02-06
| 电源模块 | DELL 2400W | 9 |  |  | 2024-02-06
交换机备件 | Leaf | 56G MSX6001FR | 1 |  |  | 10.19日
| 叶板 | MSX6518 56G | 2 | 已测试可用 56G 324口 648口交换机都可用 |  | 已测试可用 56G 324口 648口交换机都可用
| 管理模块 | MSX6518 56G | 2 | 已测试可用 56G 324口 648口交换机都可用 |  | 已测试可用 56G 324口 648口交换机都可用
| spine | MSX6518 56G | 2 | 已测试可用 56G 324口 648口交换机都可用，有一个spine上面的风扇模块之前进行过更换（坏） |  | 已测试可用 56G 324口 648口交换机都可用
| 电源模块 | XMSX6000 56G | 1 | 4.24日 56G大交换机使用，已测试 | 换下来5个坏的在库房
| spine | MCS7500 100G | 1 | 4.24日 100G 648交换机使用，已测试
| Mellanox Spine | MSB7570-E | 2 | 100G 648口交换机备件 |  | 2023.1.4海拉尔邮寄中卫 每台机器18个
| Mellanox 管理模块 | MMB7500 | 1 | 100G 648口交换机备件 | 2023-7-11借出还回2个 | 2023.1.4海拉尔邮寄中卫 每台2个
OPA交换机备件 | 模块 | 100SWDMGTSH | 2 | OPA交换机备件 |  | OPA交换机备件
| 模块 | 100SWDLF32Q | 25
| 模块 | 100SWDSPINE | 9
| 模块 | 100SWDPS001 | 9
| 开关风扇组件 | 100SWDFAN01 | 3
| 面板 | 100SWDSPFPN | 4
内存条 | 内存条 | 镁光8G 1RX4 2133 | 0 |  |  | 2024-9-25拆卸
| 内存条 | 镁光16g 2rx8 3200 | 1 |  | 天琪报修回来的新内存 | 包括7.21收货200根
| 内存条 | 镁光32g 2rx4 3200 | 9
| 内存条 | 镁光 64g 2rx4 3200 | 11 |  |  | 不包括2根坏的
| 内存条 | sk 64GB 2rx4 3200 | 10 |  |  | 2021年7月26日签收2根
| 内存条 | 三星64GB 2RX4 3200 | 4 |  |  | 2022年11月7日签收
| 内存条 | 三星16GB 1RX4 3200 | 33 |  |  | 之前1446根新内存条，剩余6根，9.16拆160根，5.20日A6区拆272根/5.23日A6区拆32根
| 内存条 | 三星16GB 2RX8 3200 | 48 |  | 天琪报修回来的新内存
| 内存条 | 三星16GB 2RX8 2933 | 18 |  | 天琪报修回来的新内存 | 吕泽拆下来的，A区其中有一张坏的
光模块 | 电口模块 | DELL SFP-1G-T | 1
| 100G单模模块 | ALQ28-CW4-02 2-KM | 1８ | 包括万兆通４个测试件 |  | 2025-06-03
| 100G多模模块 | AMQ28-SR4-M1/100G 100m | 56 | 万兆通退货寄回 |  | 2025-07-25
| 100G多模模块 | CC-QKK110M-SD 100GBASE-SR4-100M MPO | 4 | 山东华云光电 已测试 |  | 2025-09-28
| 10G单模模块 | CC-PII221L-SD/10G | 186 | 山东华云光电 |  | 2026/1/8采
| 10G多模模块 | EB-LINK 10G SFP+850nm 300M | 6 | 10G多模 850nm 光纤模块 300M DDM兼容华为/锐捷
| 10G多模模块 | 海信LTF8502-BC | 4 | MM-300m-850-0G
| 10G多模模块 | DELLEMC SFP-10G-SR | 18
| 10G多模模块 | ZTE MM-300m-850-10G | 20 | 元脑设备拆卸
| 40G多模模块 | AMQ10-SR4-M1 | 13 | 40GBase-SR4 850-nm 150-m(8个）Inter QSFP-40G-SR 850nm 10KN(2个） 40G QSFP 850NM 300M（2个） FINISAR QSFP 40GBASE-SR4 70C |  |  | 模块24.jpg | 模块12.jpg | 光模2.jpg | 电模口2.jpg
硬盘 | SSD | 希捷960GB | 27 | SAS口,2台2U24希捷盘阵配套硬盘 |  | 每台24块
| SSD | PM883 2.5''960GB SATA6.0Gbps | 7 | sata接口 10个带硬盘架，10个无硬盘架 | 2025-3-31采20个 2025-4-27采20个
| SSD | 戴尔400GB | 2 | sas接口
| SSD | DELL EMC 480GB | 3 | 型号HFS480G3H2X069N BN---R760拆卸 SATA
| SSD | DELL EMC 1.92T 2.5寸 | 4 | sas接口 | 1坏 4好 | 2024-1-8京东采购
| SSD | 三星500GB | 4 | sata接口 其中一块9654-9554-test数据备份 保留
| SSD | inter480GB | 2 | sata口 | 11-25拆卸 | sata口 从海拉尔邮寄联想98台服务器拆下来
| SSD | lenovo 480GB | 1 | sata口 |  | 2024-10-11采购
| SSD | inter480GB | 582 | 改装SSD sata口 （1张） 以前M.2 从Inter双子星拆卸 | SSD | M.2接口 从Inter16台双子星拆下来的（11.25），海拉尔邮寄机器拆1033
| SSD | 镁光 480GB | 410 | 改装SSD sata口 以前M.2 从Inter双子星拆卸 | SSD | 海拉尔邮寄中卫
| SSD | 镁光1.92T | 4 | sata口 拆卸
| HDD | 希捷12TB | 2 | 测试件 SAS 3.5寸 | 2025-03-17
| HDD | 希捷300G | 16 | sas接口 |  | 兰兰寄sas接口
| HDD | 惠普12TB | 8 | SAS接口(其中有八块是D8000存储的备件）
| HDD | DELL 4TB(MG04ACA400NY) | 12 | SATA接口 3.5寸 11带硬盘架 1个不带 |  | SATA接口，海拉尔邮寄中卫
| HDD | DELLEMC 4TB(2hz130-136 STL010) | 8 | SATA 3.5寸 1个不带硬盘架 |  | SATA 3.5寸 2022年11月7日从M2-A6-T05拆
| HDD | 东芝TOSHIBA MG08ADA400 N 4TB | 40 | SATA 3.5寸 29个有硬盘架，10个没没有硬盘架 |  | SATA 3.5寸 2022年11月7日从M2-A6-T06拆
配件 | 硬盘架 | Dell 3.5 to 2.5 | 101 |  |  | 2025-11-10采购 2026-2-2采
| boss卡 | 07HYY4 | 6 | 是这个pcie转M.2 |  | 2025-12-15采
| PCIE电缆 | CAB-PCIe-0.55m-01043 | 100 | 新华三 |  | 2025-6-30收
| 硬盘盒 | 佳翼 M.2NGFF转SATA3 | 57 | 配合M.2 SSD硬盘用 |  | 2025-7-7采
| 适配器 | 戴尔（转接头） | 100 |  | 5期
| sas转sata线 | 0.5M | 20 |  |  | 2024-7-17京东
| 电源转接头 | 10A转16A 4000W | 46
| 电源转接头 | 10A转16A 2500W | 44 |  | 5期
CPU | CPU | AMD 7542 | 25 |  |  | 只能戴尔使用，从原来13台机器上换下来的
| CPU | AMD 7542 | 2 |  | 100-000000075 BB1943PGT 9HV3124W90198 100-000000075 BB 1926PGT 9HR7090S90197 | 7月1日和12月16日从技嘉拆（坏）带锁（只支持技嘉）

## 2号行业库存
项目分区 | 类别 | 名称 | 型号/规格 | 数量 |  | 备注
三一重工 | 服务器 | 服务器 | 戴尔R6525(7H12) | 1 | 疑似CPU坏 | 9.1日G03下架
|  | 服务器 | 戴尔R7525 | 2 | DNV78K3上2张 图卡A5000和供电线已拆卸使用 HYWC2L3 | 2025-9-8借出返还2台
|  | GPU服务器（机头） | 四通G5208 PCIE5 | 1 | 机器上2张4090显卡入库 | 2025-9-11划拨
| 交换机 | 交换机 | 100G IB交换机 SB7790 | 2 | 有1台只有一个电源模块,有2台下架疑似故障,
|  |  | 华为S5720S-28P-SI-AC | 1 |  | 周老师京东采购 2025-9-26日借出还回
|  | IB交换机 | Mellanox SB7890 36口100G | 1 | 下架（坏）
| 线缆 | 网线 | 1M | 2 |  | 拆下来
|  |  | 2M | 4 |  | 拆下来
|  |  | 5M | 4 |  | 2025-04-24
|  |  | 15M | 1 |  | 2025-10-16
|  |  | 10M | 14 |  | 2025-04-24
|  | 电源线 | 16A | 14 |  | 2021-10-21
| 备件 | IB卡 | 100G(单口）CX455A | 20 | 不包括13坏 | 迪天10.19
|  |  | 100G(双口）CX456A | 1 |  | 2023-11-2拆卸
|  |  | 100G(单口）CX555A | 3 |  | 拆下来
|  | 戴尔风扇 | R6525用 | 6 |  | 10.8
|  | 戴尔风扇 | C6525用 | 10
|  | Raid卡 |  | 5
|  | Riser卡 | 戴尔R7525 每张卡1个X16槽 | 4 |  | 11.15
制造分区 | 线 | IB线 | 15M 40G | 1 |  | 2022-02-16
|  |  | 5M 40G | 1
|  |  | 10M 40G | 5 |  | 2022-02-16
|  |  | 25M 40G | 1 |  | 2022-02-21
|  |  | 15M 56G（光纤） | 5
|  |  | 3M 100G（铜缆） | 8 | 不包括2坏 | 2024/4/30广州寄
|  |  | 7M 100G | 1
|  |  | 35M 100G(光纤） | 1 | 纳多德 | 3.24
|  | 万兆光纤线 | AOC-S1S1-030,10G 30M | 1
|  |  | AOC-S1S1-035,10G 35M | 1 |  | 2023-08-15
|  |  | AOC-S1S1-010,10G 10M | 1 |  | 11.4
|  |  | AOC-S1S1-020,10G 20M | 10 |  | 11.4
|  | 光纤跳线 | OS2-LC-FC-D20M(黄色） | 17 |  | 11.4
|  |  | LH-LC-FC-S2-L10M（黄色） | 2
|  |  | 单模OS2-LC-LC-10M(黄色） | 9 |  | 11.24
|  |  | OM4-MPO-8MPO-20M | 2 | 配合多模模块 | 12.16日
|  |  | OM4-MPO-8MPO-3M | 6 | 配合多模模块 | 1.2
|  | 线缆 | CAB-GEN-Z-0.48 | 1 | 测试完 | 11.14
|  | GPU电源线 | 70cm | 1 | 配合上面显卡使用 | 2025/9/19收
|  | 显卡供电线 | 12P转8P长40CM | 1 |  | 2025-10-5收
|  | SAS线 | 0.5M | 66袋 |  | 2024/4/30广州寄
|  | 电源线 | C13-C14 | 70 |  | 2024/4/30广州寄
|  | 背板SAS线 |  | 40 |  | 2024/4/30广州寄
| 内存 | 内存条 | SK16GB 2RX8 3200 | 10 |  | 2023-11-17
|  | 内存条 | 三星16G 2RX8 3200 | 4 |  | 4好4坏
|  | 内存条 | 镁光16G 2R*8 3200 | 8 |  | 2025-7-16拆卸
|  | 内存条 | SK64G 2RX8 3200 | 16 |  | 2023-07-11
|  | 内存条 | 镁光32G 2RX4 3200 | 2 |  | 2023-10-23拆 2坏
| 卡 | 阵列卡 | 阵列卡VROCSTANMOD(Inter VROC) | 3 |  | 4.26
|  | 显卡 | 英伟达T400 4GB | 1 |  | 2024-02-06
|  | 图卡 | P620 | 14 | C13拆卸 | 2024-5-30拆
|  | 显卡 | 4090显卡 | 3 | 拆卸 | 2025-9-11划拨
|  | 显卡 | P100 | 1 | 拆卸 | 2025/10/14 h0228 h0229拆
|  | raid卡 | LSIMega RAID sas 9480-8i8e | 1 | 办公室 | 2023-7-17H01拆
|  | 双口万兆网卡 | CX150025 | 4 |  | 6月28日G04拆卸 7月27日G04拆卸
|  | 四口千兆网卡 | 00YK551 | 19 |  | 2023-11-21拆卸
|  | 万兆网卡 单口 | X520-10G-1S-X8 | 0 | 不包括1张坏 | 2023-08-27
|  | 万兆网卡 双口 | X520-10G-2S-X8 | 1 | 在办公室等待测试 | 2023-08-14
|  | 转接卡 | 佳翼 m.2 NVME转PCIE X16转接卡 | 1 |  | 2023-09-04
|  | Riser卡 | X16 X8 X8 | 10 |  | 2024-02-29
|  | riser卡 | X8 | 36 |  | 2024/4/30广州寄
|  | 板载千兆网卡 | CX150053 | 84 |  | 2024/4/30广州寄
| 模块 | 100G光模块 | 华三QSFP-100G-SR4-MM850 | 1 |  | 11.9
|  | 100G多模 | 华三100Gbps-100m-850 | 2 | 网关服务器专用” | 2023-11-17
|  | 100G单模 | QSFP-100G-LR4-WDM1300 | 1 |  | 2025-9-22收
|  | 1G单模 | ASF13-24-20-D | 18 | 12.1邮寄 | 兼容华三12.13
|  | 40G光模块 | 菲尼萨FINISAR QSFP40G BASE-SR4 | 10
| 硬盘 | SSD | 希捷1.92T 2.5寸 SAS口 | 2 | SAS口 | 2023-6-15广州邮寄中卫
|  | SSD | inter 3.2TB 2.5'' nvme sas口 | 1 |  | 2024-8-5拆卸
|  | SSD | PM9A3 7.68TB 2.5' | 1 | 英特尔测试件 是SN：S6CKNE0R920148 | 2024-12-16 | 2025-2-27日从M1机房 g04u9 行业intel测试机拆卸
|  | SSD | inter RHEL 800GB | 1 |  | 2024-09-03 | 2025-2-27日从M1机房 g04u9 行业intel测试机拆卸
|  | SSD | DELLEMC SSD 960G sata 2.5英寸 | 4 | 不包括1坏 | 8.23
|  | SSD | 三星1.92T PM9A3, SSD nvme,2.5寸 | 1 |  | 2023/5/9广州划拨
|  | SSD | 铠侠7.68T,SSD nvme,2.5寸 | 1 |  | 2023/5/9广州划拨
|  | SSD | 15.36TB PCIe Gen5X4 NVME U.2 2.5in RI PB7940 | 1 |  | 2025/10/13收
|  | HDD | 戴尔8TB 3.5寸 sata口 | 5 | I10拆下来
|  | 硬盘 | EXOS 10TB | 1 |  | 拆下来
|  | M.2硬盘 | 镁光M.2 480G | 8 |  | 9月8日和9月12日拆下来小硬盘
|  | M.2硬盘 | inter 480G m.2 sata ssd | 16 |  | 拆下来小硬盘
|  | CPU | AMD7542 | 1 |  | 2025-7-17拆卸
|  | 板卡 |  | 1 |  | 2023-5-9收
|  | 服务器导轨 | 兼容戴尔R7525 | 3 |  | 2025-12-29
|  | 伸缩滑道 | 华为USG6630E | 1 |  | 2022-11-01
海洋气象 | 线 | IB线 | 5M 100G | 29
|  | IB线 | 10M 100G | 11 |  | 2023-7-28行业借用一条
行业sas设备 | 备件 | 硬盘托架 | 适用480G 2.5寸 | 8 |  | 2023-04-07

## 1号库存设备
内蒙和林格尔库存表
类别 | 名称 | 型号/长度 | 数量 | 更新时间 | 材料分类 | 备注
服务器 | CPU服务器 | H3C R4900 G3 | 1 | 2025-12-24 |  | 4楼库房放着
| CPU服务器 | DELL DSS1500 | 3 | 2026-01-30 |  | 一箱两台
| CPU服务器 | EG5221G4 | 0 | 2025-04-29 | 2*6530/16*32G 2*960G SSD
| CPU服务器 | DELL R6525 | 2 | 2026-01-08
| CPU服务器 | 宁畅R620G40 | 0 | 2025-09-16 |  | SF1546653858726
| GPU服务器 | 安擎EG440-G30 | 4 | 2025-12-24 | 只是4090机头 | 中卫调拨
| GPU服务器 | 长城超云R8428 G13 | 0 | 2025-09-12 | 下架
| GPU服务器 | 四通 G5208P PCIE5 | 2 | 2026-01-09 | 下架 5090机头，安装4090显卡
| IB交换机 | Mellanox MQM8790-HS2F | 0 | 2025-07-08
| IB交换机 | Mellanox（联想）MQM8790-HS2F | 8 | 2026-01-30
| IB交换机 | Mellanox MQM8700-HS2F（二手） | 3 | 2026-01-30
| IB交换机 | MQM9790-NS2F | 11 | 2026-01-30 | 台湾产，包括1台故障交换机
| IB交换机 | MQM9700-NS2F | 1 | 2025-12-24
| GPU服务器 | H3C Uniserver R5500 G6系列T0服务器 | 0 | 2025-06-17
| 存储服务器 | 华三R4300 G5 | 0 | 2025-10-11
| 存储服务器 | H3C 4900G6 | 0 | 2025-04-21
| 存储服务器 | 安擎EG520-G30 | 6 | 2026-02-12
| 存储服务器 | 安擎EG540S-G30 | 6 | 2026-01-06
| 存储服务器 | 希捷 EB-2425 EXOS X 2U24 | 1 | 2025-12-24 |  | SN：SAFTJ212264223F
| 存储服务器 | H3C X20536 | 12 | 2026-01-25 | 4U机械存储
| 存储服务器 | H3C X20828系列CTO海量横向扩展存储 | 12 | 2026-01-25 | 2U全闪存储
| 存储服务器 | H3C GPFS全闪存储CX8028G G6 | 10 | 2026-01-30
| CPU服务器 | H3C 4900G5 （二手） | 23 | 2026-02-12
| CPU服务器 | 联创万通 R7220 | 10 | 2026-02-03
| 以太网交换机 | 星融元 CX564P-NT-AC | 0 | 2026-02-27
| 以太网交换机 | 星融元 CX308P-48Y-N | 42 | 2026-01-28
| 以太网交换机 | H3C SR6604 | 1 | 2025-12-24 | 华三路由器
| 以太网交换机 | 星融元 CX532P-N | 0 | 2025-09-16
| 以太网交换机 | 锐捷RG-S6980-64QC | 3 | 2026-01-07 | 64口400G（QSFP-DD）以太网光口
| 以太网交换机 | H3C LS-6850-56HF-G | 0 | 2025-04-21 | 48口 25G | 标配电源模块250W LSPM1FANSB-SN 风扇
| 以太网交换机 | H3C LS-S6805-54HF | 2 | 2025-12-24 | 48口 25G 6口100G | 五个风扇 两个电源模块
| 以太网交换机 | H3C S5048X-EI | 5 | 2025-12-24 | 千兆交换机
| 以太网交换机 | H3CLS-S6520-16S-SI | 1 | 2025-12-24
| 以太网交换机 | H3C LS-S5820V2-52QF 二手 | 5 | 2025-04-21 |  | 二手的
| 以太网交换机 | H3C LS-S5130-54C-HI 二手 | 5 | 2026-02-26 |  | 二手的
| 以太网交换机 | H3C LS-5130S-52S-EI-H1(单电源) | 1 | 2026-01-14
| 以太网交换机 | H3C S9827-128DH | 7 | 2026-01-28
| GPU服务器 | TG678V3 (5090) | 0 | 2025-06-13
| 以太网交换机 | LS-5560-54C-EI | 0 | 2025-08-13 | 千兆交换机 | 二手的
| GPU服务器 | 宁畅x680g55 | 0 | 2025-08-27 |  | 四通(北京项目邮寄回来)
| GPU服务器 | 四通 G5208P | 0 | 2025-07-04
| GPU服务器 | 超融核 云尖 G7666 X6 | 0 | 2025-08-23
| GPU服务器 | 安擎 EG8421G4 | 10 | 2026-01-14
| GPU服务器 | 超威 SYS-821GE-TNHR | 0 | 2025-11-05 |  | 首都在线
| IB线 | 100G 10M | 40 | 2025-12-18 | 光纤
| 千兆网线 | 1m | 93 | 2025-10-16 |  |  | 10
|  | 2m | 92 | 2025-10-16
|  | 3m | 0 | 2025-10-16
|  | 5m | 10 | 2025-06-17
|  | 8m | 0 | 2025-10-16
|  | 10m | 56 | 2026-01-30
|  | 15m | 8 | 2026-01-30
|  | 20m | 24 | 2026-01-30
|  | 25m | 0 | 2025-12-29
|  | 40m | 11 | 2026-01-31
|  | 1M 800G（铜缆） | 24 | 2025-12-22 |  | 中卫邮寄
|  | 0.5M 800G (铜缆) | 8 | 2025-12-22
|  | 2M 800G （铜缆） | 24 | 2025-12-22
| IB线 | 2M 200G(铜缆） | 1 | 2025-12-18
|  | 3M 200G(铜缆） | 0 | 2025-10-16
|  | 5M 200G(光纤） | 0 | 2025-10-16
|  | 10M 200G(光纤） | 0 | 2026-01-28
|  | 15M 200G(光纤） | 0 | 2026-01-28
|  | 20M 200G(光纤） | 0 | 2026-01-28
|  | 30M 200G(光纤） | 6 | 2025-12-18 |  | 其中包括原厂27条
|  | 40M 200G(光纤） | 18 | 2026-01-31
|  | MPO16/APC-4XMPO12/APC-B极性（OM3）50M 其中分支0.5M（1分四） | 55 | 2026-01-19
| 以太网线缆 | 10M 400G(4*100)AOC | 20 | 2026-01-30
|  | 15M 400G(4*100)AOC | 8 | 2026-01-07 |  | 一坏
|  | 20M 400G(4*100)AOC | 0 | 2026-01-07
|  | 30M 400G(4*100)AOC | 0 | 2026-01-07
|  | 40M 400G(4*100)AOC | 1 | 2026-01-30
|  | 5M 400G AOC | 21 | 2026-01-07 | 彩芯辰光
|  | 30M 400G AOC | 8 | 2025-12-24 | 彩芯辰光
|  | 40M 400G AOC | 34 | 2025-12-18 | 彩芯辰光
| 多模光纤跳线 | OM4-MPO-8MPO-2M | 0 | 2025-10-16
|  | OM4-MPO-8MPO-5M | 0 | 2025-10-16
|  | OM3-MPO-8MPO-1M | 0 | 2025-10-16
|  | OM3-MPO-8MPO-3M | 0 | 2025-10-16
|  | OM3-MPO-8MPO-5M | 0 | 2025-10-16
|  | OM3-MPO-8MPO-10M | 52 | 2025-12-18 |  | OM3-MPO8/UPC-多模 OM3-MP08/UPC-MP08/UPC 10m 7条新到
|  | OM3-MPO-8MPO-15M | 0 | 2025-10-16
|  | OM3-MPO-8MPO-20M | 57 | 2025-12-18 |  | OM3-MPO8/UPC-多模 OM3-MP08/UPC-MP08/UPC 20m 61条 新到
|  | OM3-MPO-8MPO-25M | 0 | 2025-10-16
|  | OM3-MPO-8MPO-30M | 1 | 2025-12-18
|  | OM3-MPO-8MPO-60M | 16 | 2025-12-18
|  | mpo/apc-mpo/apc 12芯 om3 30M B极性 | 4 | 2026-01-01
|  | OM4-LC-LC-1.5M | 0 | 2025-10-16
|  | OM4-LC-LC-D2M | 0 | 2025-10-16
|  | OM3-LC-LC-2M | 0 | 2025-10-16
|  | OM3-LC-LC-3M | 1 | 2025-12-18
|  | OM3-LC-LC-5M | 0 | 2025-10-16
|  | OM3-LC-LC-8M | 0 | 2025-10-16
|  | OM3-LC-LC-10M | 384 | 2026-01-19 |  | OM3-LC-LC-多模 OM3-LC/UPC-LC/UPC10m 684条 新到
|  | OM3-LC-LC-15M | 57 | 2025-12-18
|  | OM3-LC-LC-20M | 407 | 2026-01-28
|  | OM3-LC-LC-25M | 0 | 2025-10-16
|  | OM3-LC-LC-30M | 10 | 2026-01-31
|  | OM3-LC-LC-60M | 76 | 2026-01-07
|  | SC TO LC 30M | 2 | 2025-10-16
|  | FC-LC-3M | 4 | 2025-10-16
|  | OM4-12MPO-12MPO-7M | 0 | 2025-10-16
|  | OM4-12MPO-12MPO-10M | 0 | 2026-01-30
|  | OM4-12MPO-12MPO-15M | 94 | 2026-01-12
|  | OM4-12MPO-12MPO-20M | 0 | 2025-10-16
|  | OM4-12MPO-12MPO-30M | 579 | 2025-12-29
|  | OM4-12MPO-12MPO-40M | 1000 | 2025-12-18
|  | MPO12/APC-MPO12/APC-多模(OM4)-低损-3.0mm-50m | 1536 | 2026-01-01
| 单模光纤跳线 | OS2-FC-LC-5M | 6 | 2025-12-22
|  | OS2-FC-LC-10M | 24 | 2025-12-22
|  | OS2-LC-LC-D1M | 0 | 2025-10-16
|  | OS2-LC-LC-D3M | 20 | 2025-12-22
|  | OS2-LC-LC-D5M | 0 | 2025-10-16
|  | OS2-LC-LC-10M | 60 | 2026-01-19 |  | OS2-LC-LC-单模 OS2-LC/UPC-LC/UPC10m 111条 新到
|  | OS2-LC-LC-20M | 37 | 2025-12-22 |  | OS2-LC-LC-单模 0S2-LC/UPC-LC/UPC20m 31条 新到
|  | OS2-LC-LC-D30M | 100 | 2026-01-19
|  | OS2-SC-LC-D30M | 2 | 2025-10-16
|  | 单模单芯光纤跳线3.0 FC-FC 2M | 4 | 2025-10-16
|  | 单模单芯光纤跳线3.0 LC-SC 2M | 8 | 2025-10-16
|  | 单模单芯光纤跳线2.0 LC-FC 3M | 3 | 2025-10-16
|  | 单模单芯光纤跳线2.0 LC-FC 5M | 2 | 2025-10-16
| sas转sata线 | 0.5M | 5 | 2025-10-16
| SAS线 | 2M | 8 | 2025-10-16
网卡 | 200G单口IB网卡 | MCX653105A-HDAT | 34 | 2026-01-05
| 200G单口IB网卡 | NVIDIA MCX75310AAS-HEAT | 31 | 2025-12-24 | 单口光纤网卡 | 2024-6-8从6台 H100拆卸和6-18 16台H100拆卸 2025-8-27 从4台H100拆下
| 100G双口IB网卡 | Mellanox MCX653106A-ECAT | 25 | 2026-01-23 |  | 拆封119 未拆7
| 100G双口IB网卡 | Mellanox CX623106A | 2 | 2025-12-24 |  | 2024-8-10技嘉两台H100拆卸
| 200g单口ib网卡 | Mellanox CX653105A | 7 | 2025-12-24 |  | 2024-7-3 七台联创万通H100 拆
| Boradcom（博通）双口IB网卡 | BCM957508-P2100G | 6 | 2025-12-24 |  | 2024-7-3 四台驭势科技H100拆
| 400G单口IB网卡 | NVIDIA MCX75310AAS-NEAT | 245 | 2026-01-02 | 单口光纤网卡
| 400G单口IB网卡 | CX75210AA | 8 | 2025-12-24
| 25G双口网卡 | MCX512A-ACUT | 40 | 2025-12-29 |  | 都在东方国信放着
| 25G双口网卡 | CX412A | 1 | 2025-12-24 |  | 从HL6124G8拆下来的网卡
| 25G双口网卡 | cx512a-acat | 0 | 2024-12-27 | 安擎EG520-G30 拆下 | 四张在电信放着 四张在一楼库房
| 千兆双口网卡 | Intel I350AM2 千兆双电口 | 16 | 2025-12-24 | 品牌：EB-LINK
| OCP网卡 | LRES3041PT-OCP | 11 | 2025-12-24 |  | 采购的
| OCP网卡 | CX4621A | 2 | 2025-12-24 |  | 5个是智普送过来的
| OCP网卡 | UN-NIC-ETH360T-3S4P | 3 | 2025-12-24 |  | 国信拆机下来的卡
| raid卡 | H330 | 1 | 2025-12-24
| HBA卡 | SAS卡 | 4 | 2025-12-24
| ocp 4 电口网卡 | ocp mcx4621a | 0 | 2024-10-19 |  | 东方国信拆下来的卡
| 1G单模 | ASF13-24-20-D/GR 1000Basa 1G | 13 | 2025-12-24 | 1Gb 以太网单模模块 1310nm 20km SFP LC
| 1G单模 | ASF13-24-40-D | 2 | 2025-12-24 | 1Gb 以太网单模模块 1310nm 40km SFP LC
| 1G多模 | ASF85-24-X2-D | 8 | 2025-12-24 | 1Gb 以太网多模模块 850nm 550m SFP LC
| 10G单模 | CC-PLL221L-SD | 16 | 2025-11-24
| 10G单模 | SFP+ 10G 1310 10KM | 51 | 2025-12-24 | 10G 1310nm 10KM DDM | 深圳讯特
模块 | 10G-单模-10KM | AXS13-192-10/10G | 0 | 2025-12-24 | 10Gb 单模模块 1310nm 10km
| 10G多模 | AXS85-192-M3/JH3/10G | 15 | 2026-01-30 | 10Gb 多模模块 850nm 300m
| 10G电口模块 | ASF-10G-T80 | 17 | 2025-12-24 | 10Gb电口模块 80m
| 25G多模 | SFP-25G-SR | 0 | 2025-12-24 | 25Gb 以太网多模模块 850nm 70m/100m(OM3/OM4) SFP28 LC
| 25G多模 | AZS85-S28-M1 | 792 | 2026-01-31 | 850-mn 100-m
| 25G多模 | CC-PMM110L-SD | 300 | 2025-12-04 |  | 山东华云光电
| 25G多模 | SFP28 25G SR 850nm 100m | 2357 | 2025-12-24 |  | 深圳迅特
| 40G多模 | AMQ10-SR4-M1/JH2 40G | 28 | 2025-12-24 | 40Gb 以太网多模模块 850nm 100m/150m(OM3/OM4) QSFP+ MPO
| 100G单模 | QSFP28 100GGWDM4 2KM | 139 | 2026-02-06 |  | 深圳迅特
| 100G单模 | CC_QKKCC0L-SD | 149 | 2025-12-24 |  | 山东华云光电
| 100G-单模-2KM | ALQ28-CW4-02 | 0 | 2025-12-24
| 100Gb 多模模块 | QSFP28 100G 850nm 100m mpo | 36 | 2025-12-24 |  | 深圳讯特
| 100Gb 多模模块 | AMQ28-SR4-M1 | 1 | 2025-12-24 | 万兆通 100Gb 以太网多模模块 MPO
| 100G多模 | CC-QKK110M-SD | 58 | 2025-12-24
| 100G模块 | QSFP56-100G-SR2 | 240 | 2026-01-12
| 400G模块 | 400G QSFP-DD SR8 CC-QSFD04SR8-16D（1分4线缆配套） | 60 | 2026-01-12
| 400G模块单口 | 400G OSFP112 VR4 50M | 1 | 2026-01-21 | 旭创 | 坏的1个
| 400G模块 | 400G OSFP112 SR4 110M FYOS-854H-M1B | 2 | 2026-01-21 |  | 坏的两个
| 400G模块 | T-OS4CNV-NBK 400G BASE OSFP VR4 850nm | 0 | 2026-01-21
| 400G模块 | IP-AUMM50M85CWX 400G OSFP112 VR4 50M | 0 | 2026-01-21
| 400G模块 | QSFP112-400G-VR4-MM850 | 1396 | 2026-01-01 | H3C | (850nm,50m OM4,30m OM3,VR4,MPO12/APC,支持一分二)
| 400G模块 | UN-OSPF-RHS-400G-VR4-MM850 | 374 | 2026-01-01 | H3C | 以太网光模块(850nm,50m OM4,VR4,MPO12/APC)
| 400G模块 | OSFP-400G-VR4 400G BASE OSFP VR4 850 nm | 0 | 2025-12-24 |  | 中卫调拨
| 400G模块 | 400G OSFP SR4 OSFP 400G SR4 850nm 100M | 0 | 2025-12-24 |  | 中卫调拨
| 400G模块 | OSFP-400G-VR4 400GOSFP112 MPO-12 APC 50M with OM4（旭创） | 474 | 2026-02-13
| 200G模块 | ICM-200G-SR4-IB | 24 | 2025-12-24 |  | 2025-7-31 6台安擎全闪存储 eg520-g30拆下
| 800G IB模块双口 | 800G OSFP112 Dual x 12MPO 50M | 0 | 2025-12-24 | 旭创 | 24好3坏
| 800G IB模块 | 联想 OSFP 850nm 800Gbps up to 50m | 0 | 2025-12-24 |  | 中卫调拨
| 800G IB模块 | FPJE-85SRC MM-100m-850-800G-C | 0 | 2025-12-24 |  | 中卫调拨
| 800G IB模块 | IP-DUMM 50M85CWX 800G OSFP 112 SR 8Dual x12MPO 50M | 0 | 2025-12-24 |  | 中卫调拨
| 800G IB模块双口 | OSFP-800G-2*VR4 800G OSFP112MPO-12 APC 50m with OM4 | 311 | 2026-02-27
内存 | 内存条 | SK16G 2R*8 3200 | 30 | 2025-11-17 |  | 30好2坏
硬盘 | SSD | 希捷960GB | 12 | 2025-04-21 |  | 希捷EXOS 2U 24配套
|  | PM893 2.5" 480G SSD(SATA6.0Gbps) | 0 | 2025-04-21
|  | PM9A3 2.5" 7.68TB SSD(PCIe Gen4) | 53 | 2025-12-24 | 新的 拆机的
|  | PM9A3 2.5" 7.68TB SSD(PCIe Gen4) | 0 | 2025-12-24 | 电信机房拿过来用过的
|  | 华为ES3500 PV6 7.68TB * 68 | 70 | 2025-12-24 |  | 里面有12张从d1n42b22g01/d1n42b21g02/d1n42b21g01机器上拆下来的
|  | PM9A3 2.5 7.68TB SSD | 17 | 2025-12-24
|  | KCD61LUL7T68 | 8 | 2025-12-24
|  | SSD硬盘 Inter480GB | 5 | 2025-12-24 | 配合R6525服务器 | SATA口 其中有五个硬盘在机器上装着
|  | SSDSCKKB480GB | 13 | 2025-04-21 |  | 2坏
|  | 中卫调拨 PM883 2.5''960GB SATA6.0Gbps | 10 | 2025-12-24
|  | 太原时维H100 拆960G | 9 | 2025-12-24
|  | 首都在线3.84T | 20 | 2025-12-24
备件 | 电源线 | C19-C20 欧标 | 711 | 2025-12-24 | 3*2.5平方
|  | C19-C20 1.8M | 0 | 2025-12-24
|  | 16A国标三插-C19 3*2.5平方 | 660 | 2026-01-14
|  | C13-国标10A 1.5M | 0 | 2024-12-16
|  | C13-C20 2m | 0 | 2025-12-24
|  | 国标10A-C13 5M | 734 | 2026-01-14
|  | 国标10A-C13 1.8M | 0 | 2025-12-24
|  | 国标10A-C13 1.5M | 0 | 2025-12-24
|  | 国标16A-C13 3M | 0 | 2025-12-24
|  | 国标16A-C19 | 0 | 2025-01-10
|  | 欧标 C13-C14 | 397 | 2026-01-31
|  | 欧标10A c13-c15 1.8M | 0 | 2025-12-24 |  | 一个包装袋2根线
|  | c14-c15 带凹槽 | 79 | 2025-12-24 |  | 机器上原装的线
| 电源转接头 | 10A转16A 2500W | 100 | 2024-09-20
| 电源转接头 | 10A转16A 4000W | 28 | 2024-09-20
| 交换机耳朵 |  | 26 | 2024-09-03
| 定位器 | 工知宝 主机 | 10 | 2025-08-14
| 硬盘盒 | m.2双协议硬盘盒 | 0 | 2025-01-10
| 导轨 | 1U可调节机架滑道-630mm-900mm | 0 | 2025-04-21 |  | H3C Uniserver R5500 G6系列T0服务器使用
| 理线架 | 1U理线架 | 0 | 2025-05-14
| 电源模块 | 航嘉 HKS3200D1 | 12 | 2025-08-23
测试区 | 10G多模 | SFP+ 10G 850nm 300m | 0 | 2025-09-30 | 深圳讯特通信 | 等待测试
| 25G多模 | SFP28 25G 850nm 100M | 0 | 2025-09-30 | 深圳讯特通信 | 等待测试
| 25G单模 | SFP28 25G 1310nm 10KM | 0 | 2025-09-30 | 深圳讯特通信 | 等待测试
| 100G多模 | QSFP28 100G 850nm 100m MP0 | 0 | 2025-09-30 | 深圳讯特通信 | 等待测试
| 100G单模 | QSFP28 100G LWDM 10KM | 0 | 2025-09-30 | 深圳讯特通信 | 等待测试
| 测试线 | MM OM3 8 Fiber LSZH 10M Type B | 2 | 2025-04-15 | 立讯 | 等待测试
| 测试线 | LC-LC双纤OM3双芯 | 2 | 2025-04-15 | 立讯 | 等待测试
| 100G多模 | 100G QSFP28 SR4-100M | 4 | 2025-04-15 | 立讯 | 等待测试
| 25G多模 | SFP28-25G-SR 850nm 100m | 4 | 2025-04-15 | 立讯 | 等待测试
| 400G单口网卡 | mc400s 1x400GbE HHHL GA | 8 | 2025-11-29 | 云脉芯联 | 等待测试

## 1号算海拆改配
非并行资产，禁止使用、外借！！！
类别 | 名称 | 型号/长度 | 数量 | 供应商 | 备注 | 更新时间
莲花味精22台H100 拆改配件 | 硬盘 | 镁光 7450 PRO NVME 960G 2.5寸 | 2 | 莲花味精 |  | 2026-01-23
|  | 三星 PM9A3 2.5 1.92TB SSD（PCIe Gen4） | 5 | 莲花味精 |  | 2026-01-23
|  | 三星 PM9A3 2.5 3.84TB SSD（PCIe Gen4） | 16 | 莲花味精 |  | 2026-01-23
|  | 三星 PM9A3 2.5 7.68TB SSD（PCIe Gen4） | 2 | 莲花味精 |  | 2026-01-23
|  | 三星 PM983 2.5 7.68TB SSD （PCIE Gen3） | 8 | 莲花味精
|  | 戴尔 EMC PM1733a 7.68T (PCIe Gen4) | 6 | 莲花味精
| 硬盘架 | 2.5寸 戴尔硬盘架 | 7 | 莲花味精 |  | 2026-01-23
| 网卡 25G双口 | CX4121A | 3 | 莲花味精 |  | 2026-01-23
| 网卡 400G 单口 | MCX75310AAS-NEAT | 3 | 莲花味精 |  | 2026-01-23
| H100备卡 | 1650724039543/1654623018192 | 2 | 莲花味精 |  | 2026-02-07
范特32台H200配件 | 网卡 25G 4口 | E810-XXVDA4四口25G | 32 | 范特 |  | 2026-01-23
| 网卡 200G双口 | MCX755106AS-HEAT | 32 | 范特 |  | 2026-01-23
| 硬盘 | M.2 960G | 4 | 范特 |  | 2026-01-23
| 硬盘 | 英特尔 SSD D7-P5520 SERLES 2.5” 3.84TB | 20 | 首都在线
| 硬盘 | 三星 PM9A3 2.5 960GB SSD（PCIe Gen4） | 6 | 太原时维
| 硬盘 | 华为ES3500 PV6 7.68TB * 68 | 70 | 海兰云
| 硬盘 | 三星 PM9A3 2.5 7.68TB SSD（PCIe Gen4） | 1 | 海兰云

## 3号库存设备
类别 | 名称 | 型号/长度 | 数量 | 更新时间 | 材料分类 | 备注 | 归属
交换机 | H3C S6805-54HF L3以太网交换机 | LS-6805-54HF-H1 | 0 | 2026-01-06 | 支持48个SFP Plus端口，6个QSFP28端口 | 华三（H3C）
| H3C S9850-32H-H1 L3以太网交换机 | LS-9850-32H-H1 | 0 | 2026-01-06 | 支持32个QSFP28端口 | 华三（H3C）
| 星融元CX564P-N交换机 | CX564P-NT-AC | 0 | 2026-01-06 | 64*100G/40G QSFP28,2*10G SFP+ | CRPS电源1+1，110V/220V交流电或240V直流电，风扇3+1
| 星融元CX308P-48Y-N交换机 | CX308P-48Y-NF-AC | 8 | 2026-02-03 | 8*100G/40G QSFP28,48*25G/10G SFP28 | CRPS电源1+1，110V/220V交流电或240V直流电，风扇3+1 | AI库存
| H3C S5130 二手交换机 | H3C LS-S5130-54C-HI | 4 | 2026-02-03 |  |  | AI库存
| H3C LS-5570S交换机 | LS-5570S-54S-EI | 7 | 2026-01-12 |  | AI库存1台，超算库存6台 | AI库存
| 锐捷交换机 | RG-S6250-48XS8CQ | 0 | 2026-01-06 |  |  | 超算库存
| IB交换机 | Mellanox SB7790 36口 100G | 12 | 2026-01-30 |  |  | 超算库存
| 星融元 CX532P-N | CX532P-NT-AC | 0 | 2026-01-06
| 光纤交换机 | ETH-NVMEF-1X32-200G | 2 | 2026-01-15 |  | AI VAST存储设备
交换机配件 | 650W 交流电源模块（电源模板侧进风） | LSVM1AC650 | 0 | 2026-01-06 |  | 华三（H3C）
| 250W 交流电源模块（电源面板侧出风） | PSR250-12A1 | 0 | 2026-01-06 |  | 华三（H3C）
| H3C 风扇模块（风扇侧出风） | LSPM1FANSB-SN | 0 | 2026-01-06 |  | 华三（H3C）
| H3C风扇模块（风扇侧出风） | LSWM1FANSAB-SN | 0 | 2026-01-06 |  | 华三（H3C）
| PDU电源线-国标 | CAB-C13-C14-2.0m | 16 | 2026-01-06 |  | 华三（H3C）
| H3C交换机电源模块 | H3C/CA-70A12 | 14 | 2026-01-12 |  | AI库存6个，超算库存8个 | AI库存
| 交换机电源模块 | HKS3200D1 | 4 | 2026-01-06 |  |  | AI库存
防火墙 | 山石防火墙K6680 | SG-6000-K6680 | 0 | 2026-01-06
服务器 | 四通服务器5090 | 四通 G5208P PCIE5 | 0 | 2026-01-06
| 安擎CPU服务器 | 安擎EG440-G30 | 0 | 2026-01-06
| H3C服务器 | H3C R4900 G6 | 2 | 2026-01-06 |  |  | 超算库存
| H3C服务器 | H3C R3950 G7 | 0 | 2026-01-06 |  |  | 超算库存
| 安擎存储服务器 | 安擎EG540S-G30 | 0 | 2026-01-06 |  |  | AI库存
| H3C存储服务器 | H3C UniStor Polaris X20536 | 5 | 2026-01-31
| H3C存储服务器 | H3C X20828系列CTO海量横向扩展存储 | 3 | 2026-01-27
| 戴尔服务器 | 戴尔 R6525 | 2 | 2026-02-02 |  | 2台无boss卡，额外有一台坏不识别硬盘 | AI库存
| 戴尔服务器 | 戴尔 R650 | 0 | 2026-01-06 |  |  | AI库存
| C-Boxes控制节点 | 1U-1N-GEN5-2NIC | 3 | 2026-01-15 |  | AI VAST存储设备
| D-Boxes数据节点 | DF-3060-V2 | 1 | 2026-01-15 |  | AI VAST存储设备
| 安擎服务器机头 | EG8421G4 | 10 | 2026-01-21 |  | 测试使用，已上架6台库存4台
| 5090服务器 |  | 30 | 2026-01-16 |  | 三台四通没卡
| 5090机头（浪潮） |  | 60 | 2026-01-26
| 安擎服务器机头 |  | 37 | 2026-01-29
服务器配件 | 网卡 | 100G-CX555A单口 | 399 | 2026-01-15 |  |  | 超算库存
| 网卡 | 100G-CX455A单口 | 197 | 2026-02-25 |  |  | 超算库存
| 网卡 | CX653106A EDR/HDR 100/100G | 24 | 2026-01-31 |  | 有一张固件异常已标记 | 超算库存
| 网卡 | H3C 10G-2P-530F-B2-1-X | 0 | 2026-01-06 |  |  | 超算库存
| 网卡 | NIC-620F-B2-25Gb-2P | 0 | 2026-01-18 |  |  | 超算库存
| cpu | 7H12 | 0 | 2026-01-06 |  |  | AI库存
| 网卡 | Mellanox MCX512A-ACUT /25G | 38 | 2026-02-26 |  |  | AI库存
| 网卡 | 博通25G双口 | 1 | 2026-02-07 |  | 从bk0kg3安擎机头拆下
| 网卡 | NVIDIA MCX75310AA 400G | 11 | 2026-01-06 |  |  | AI库存
| 网卡 | 双电口网卡 | 6 | 2026-01-06 |  |  | AI库存
| boss卡 | DELL R6525 | 1 | 2026-02-02 |  | 带2*480G M.2 SATA SSD
| 硬盘 | PBIaze6 6541 U.2 7.68TB SSD | 0 | 2026-01-07 |  |  | AI库存
| 硬盘 | 三星 PM9A3 2.5 1.92TB SSD | 1 | 2026-01-06 |  |  | AI库存
| 硬盘 | JEYI 480G SSD | 35 | 2026-02-02 |  |  | AI库存
| 硬盘 | 三星 PM9A3 2.5" 3.84TB SSD (PCle Gen4) | 4 | 2026-01-06 |  |  | AI库存
| 硬盘 | DELL EMC 4TB(2hz130-136 STL010) SATA | 16 | 2026-01-22
| 硬盘 | Inter D5-P5530 SERIES 3.84TB 2.5" NVMe | 0 | 2026-01-26
| 硬盘 | 4TB HDD | 1 | 2026-02-25 |  | 安徽宿州邮寄，拷贝数据备用
| 硬盘盒 | U.2/SATA 通用硬盘盒 | 2 | 2026-01-06 |  |  | AI库存
| 硬盘架 | 2.5英寸硬盘架 | 80 | 2026-01-06 |  |  | AI库存
| 硬盘架 | 戴尔R6525硬盘架 | 89 | 2026-01-17
| 风扇模块 | R40W11BBS1NB8-07A0210 | 10 | 2026-01-06 |  |  | AI库存
| 内存 | 32G 3200 | 0 | 2026-01-06 |  |  | AI库存
| 服务器盖板 | 浪潮服务器盖板 | 110 | 2026-01-25
| 内存 | 海力士 16G | 94 | 2026-01-06 |  |  | AI库存
模块 | 25G多模 | CC-PMM110L-SD | 2143 | 2026-02-12 | 850nm 100m | 山东华云光电 | AI库存
| 25G多模（坏） | CC-PMM110L-SD | 6 | 2026-01-06 |  |  | AI库存
| 10G LR单模 | CC-PII221L-SD | 190 | 2026-02-13 | 1310nm 10km | 山东华云光电 | AI库存
| 10G单模 | 10Gtek AXS13-192-10 | 1 | 2026-01-06 | 1310nm | 深圳万兆通广电 | 制造云
| 100G多模 | CC-QKK110M-SD | 153 | 2026-02-13 |  |  | AI库存
| 1G单模 | 1G huawei单模光模块 | 0 | 2026-01-06 |  |  | AI库存
| 100G CWDM 单模 | QSFP28 100G CWDM4 2KM | 91 | 2026-02-13 |  |  | AI库存
| 400G | 400G OSFP VR4 850nm 50M MPO | 2 | 2026-01-06 |  |  | AI库存
| 10G | SFP-XG-LH40-SM1550-D | 0 | 2026-01-21
| 10G-SFP-SR 多模 | 10G-SFP-SR 850nm 300M LC DDM | 0 | 2026-01-06 |  |  | 超算库存
| 10G 多模 | 10G SPF-XG-SX-MM850-E1 | 1 | 2026-01-06 |  |  | 超算库存
| 10G多模 | ZTE MM-300m-850-10G | 8 | 2026-01-26
| 25G-SFP-SR 多模 | 25G-SFP-SR 850nm 100M LC DDM | 8 | 2026-01-31 |  |  | 超算库存
线 | MPO-MPO多模跳线 | 10米 | 3 | 2026-02-13 |  |  | AI库存
| MPO-MPO多模跳线 | 40米 | 144 | 2026-01-08 |  |  | AI库存
| 多模双芯跳线（LC-LC） | 20米 | 341 | 2026-02-23 |  |  | AI库存
| 多模OM3 mpo | 5米 | 0 | 2026-01-08 |  |  | AI库存
| 多模OM3-LC-LC-2M | 2米 | 2 | 2026-01-08 |  |  | AI库存
| 多模OM4-LC-LC-5M | 5米 | 1 | 2026-01-08 |  |  | AI库存
| 多模光纤OM3-LC-LC-10M | 10米 | 130 | 2026-01-25
| 单模OS2-LC-LC-D5M | 5米 | 0 | 2026-01-08 |  |  | AI库存
| 单模OS2 -LC-LC D1M | 1米 | 14 | 2026-01-08 |  |  | AI库存
| 单模OS2 -LC-LC D3M | 3米 | 0 | 2026-01-08 |  |  | AI库存
| 单模OS2 -LC-LC D10M | 10米 | 9 | 2026-02-12 |  |  | AI库存
| 单模光纤OS2-LC-LC-D30M | 30米 | 26 | 2026-02-12
| 单模双芯跳线（LC-LC） | 40米 | 227 | 2026-01-22
| 网线 | 1米 | 145 | 2026-01-06 |  |  | AI库存
|  | 2米 | 347 | 2026-01-22 |  |  | AI库存
|  | 3米 | 104 | 2026-01-20 |  |  | AI库存
|  | 5米 | 274 | 2026-02-23 |  |  | AI库存
|  | 10米 | 160 | 2026-02-23
|  | 20米 | 106 | 2026-02-04 |  |  | AI库存
|  | 40米 | 11 | 2026-02-13 |  |  | AI库存
| IB线（100G 光纤） | 5米 | 0 | 2026-01-06
|  | 15米 | 0 | 2026-01-06 |  |  | 超算库存
|  | 20米 | 29 | 2026-01-27 |  |  | 超算库存
|  | 25米 | 0 | 2026-01-06 |  |  | 超算库存
|  | 30米 | 5 | 2026-01-12 |  |  | 超算库存
|  | 35米 | 10 | 2026-01-06 |  |  | 超算库存
| IB铜缆（100G） | 3M铜缆 | 20 | 2026-01-06 |  |  | 超算库存
|  | 2M铜缆 | 0 | 2026-01-08 |  |  | AI库存
| 欧标电源线 | 1米C13-C20 | 106 | 2026-03-02 |  |  | AI库存
|  | 2米C13-C20 | 150 | 2026-03-02
|  | 2米C13-C14 | 73 | 2025-12-29 |  |  | AI库存
|  | 2米C14-C19 | 327 | 2025-12-22 |  |  | AI库存
|  | 1米C19-C20 | 28 | 2026-01-04 |  |  | AI库存
|  | 2米C19-C20 | 300 | 2026-01-20
| 国标电源线 | 2米 | 365 | 2025-11-21 |  |  | AI库存
其它 | POSTEK标签打印机 | E300i | 1 | 2026-01-06 |  | SN：E3725D0095
| 金隆兴12英寸医疗箱 | B016-1 | 1 | 2026-01-06
| 小款曲面松木凳 | RF-LY053 | 5 | 2026-01-06
| REDMI显示器A22 | A22FDA-RA | 3 | 2026-01-06 |  | 21.45英寸
| 线轴 | CD98C-JK3X | 2 | 2026-01-06 |  | 15米
| 有线键盘鼠标套装 | KM102 | 3 | 2026-01-06
| 公牛插线板 | 5米 | 5 | 2026-01-06 |  | 5米
| 公牛插线板 | 10米 | 6 | 2026-01-17
| 米家电动螺丝刀 | MJDDLSD001QW | 2 | 2026-01-06
| 米家电动精修螺丝刀 | MJDDLSD003QW | 1 | 2026-01-06
| 搬运包手推平板车 |  | 1 | 2026-01-06
| VGA线 | KD-D-V1 | 5 | 2026-01-06 |  | 1.5米
| 螺丝刀 |  | 6 | 2026-01-06
| 50M皮尺 |  | 1 | 2026-01-06
| 地牛2T |  | 1 | 2026-01-06
| 梯子1.5米 |  | 3 | 2026-01-06
| 理线架 |  | 3 | 2026-01-20
| 5090卡1U上盖组件 |  | 150 | 2026-01-06
| 绿联硬盘扩展坞 |  | 4 | 2026-01-06
| 升降车 |  | 1 | 2026-01-06
| 线缆标签 | 硕方 | 25 | 2026-01-06
| 热转印标签 |  | 5 | 2026-01-06
| 布扎带 |  | 15 | 2026-01-06
| 地牛2T | 定制（红色） | 1 | 2026-01-06
| 硅脂 | NT-4导热硅脂20g | 10 | 2026-01-06
| U型锁 | 613型-420mm | 2 | 2026-01-06
| 医药箱补充包 | 企业套装增补包25 | 1 | 2026-01-06
| 马甲 |  | 12 | 2026-01-06
| 头戴式降噪耳罩 | Honeywell VS130 | 3 | 2026-01-15
| 升降平台车 | 爵力 350公斤1.58米900*700 | 2 | 2026-01-19

## 5号基地库存
类别 | 名称 | 型号/长度 | 数量 | 更新时间 | 材料分类 | 备注
交换机 | H3C S6805-54HF L3以太网交换机 | LS-6805-54HF-H1 | 0 | 2025-11-13 | 支持48个SFP Plus端口，6个QSFP28端口 | 华三（H3C）
| H3C S9850-32H-H1 L3以太网交换机 | LS-9850-32H-H1 | 0 | 2025-11-13 | 支持32个QSFP28端口 | 华三（H3C）
| 星融元CX564P-N交换机 | CX564P-NT-AC | 0 | 2025-11-13 | 64*100G/40G QSFP28,2*10G SFP+ | CRPS电源1+1，110V/220V交流电或240V直流电，风扇3+1
| 星融元CX308P-48Y-N交换机 | CX308P-48Y-NF-AC | 0 | 2026-02-02 | 8*100G/40G QSFP28,48*25G/10G SFP28 | CRPS电源1+1，110V/220V交流电或240V直流电，风扇3+1
| H3C S5130 二手 | H3C LS-S5130-54C-HI | 0 | 2026-02-02
| 星融元 CX532P-N | CX532P-NT-AC | 0 | 2025-11-13
防火墙 | 山石防火墙K7280 | SG-6000-K7280 | 0 | 2025-11-13
服务器 | 麦芒 | PCIE5 | 1 | 2025-11-13 |  | 库房放着返场维修回来的1台
| 安擎CPU服务器 | 安擎EG440-G30 | 0 | 2025-11-13
| 戴尔服务器 | R6525 | 0 | 2025-11-13
模块 | 25G多模 | CC-PMM110L-SD | 33 | 2025-12-04 | 850nm 100m | 山东华云光电
| 10G LR单模 | CC-PII221L-SD | 82 | 2025-12-04 | 1310nm 10km | 山东华云光电
| 100单模 | CWDM | 18 | 2026-01-27
| 100G多模 | CC-QKK110M-SD | 7 | 2025-12-04
线 | MPO-MPO多模跳线 | 10米 | 23 | 2025-12-04
| MPO-MPO多模跳线 | 40米 | 40 | 2025-12-04
| 多模双芯跳线（LC-LC） | 10米 | 60 | 2026-01-26
| 多模双芯跳线（LC-LC） | 20米 | 12 | 2025-12-04
| 单模OS2 -LC-LC D10M | 10米 | 35 | 2025-12-04
| 单模OS2 -LC-LC D40M | 40米 | 56 | 2025-12-04
| 单模OS2 -LC-LC D45M | 45米 | 12 | 2026-01-26
| 单模OS2 -LC-LC D50M | 50米 | 0 | 2026-01-26
| 单模OS2 -LC-LC D60M | 60米 | 0 | 2026-01-26
| 网线 | 5米 | 29 | 2026-01-27
|  | 10米 | 0 | 2026-01-27
|  | 20米 | 0 | 2025-12-04
|  | 40米 | 7 | 2025-12-04
其它 | 金隆兴12英寸医疗箱 | B016-1 | 1 | 2025-11-13
| 小款曲面松木凳 | RF-LY053 | 2 | 2025-11-13
| REDMI显示器A22 | A22FDA-RA | 2 | 2025-11-13 |  | 21.45英寸
| 线轴 | CD98C-JK3X | 2 | 2025-11-13 |  | 15米
| 有线键盘鼠标套装 | KM102 | 2 | 2025-11-13
| 公牛插线板 | 5米 | 3 | 2025-11-13 |  | 5米
| 米家电动螺丝刀 | MJDDLSD001QW | 2 | 2025-11-13
| 米家电动精修螺丝刀 | MJDDLSD003QW | 1 | 2025-11-13
| 搬运包手推平板车 |  | 1 | 2025-11-13
| VGA线 | KD-D-V1 | 2 | 2025-11-13 |  | 1.5米
| 50M皮尺 |  | 1 | 2025-11-13
网卡 | 100G双口 | 100G双口 | 1 | 2025-12-04
| 100G双口（故障） | 100G双口（故障） | 1 | 2025-12-04
| 25G（故障） | 25G（故障） | 1 | 2025-12-04
硬盘 | NVME | PBIaze6 6541 U.2 7.68TB SSD | 0 | 2025-12-04 |  | 1块用到qdd10nb24a02g1
| NVME | INTEL3.84T | 4 | 2026-01-30 |  | 2026-01-26加装55块硬盘到55台5090上
| SATA 960G |  | 1 | 2025-12-04
| 12T | 3块12T盘+一个硬盘盒，从中卫邮寄过来 | 3 | 2025-12-04 |  | 用到qdd10nb24a01g1
| R6525的硬盘托架 |  | 50 | 2025-12-04 |  | 从中卫邮寄过来
| SATA SSD |  | 50 |  |  | 从中卫邮寄过来
维修备卡 | 5090涡轮 白牌（备卡） | 5090涡轮 白牌 | 13 | 2025-12-04
电源线 | C19-C20电源线 | 2米 | 0 | 2026-02-02
电源线 | C13-C14 | 2米 | 2 | 2026-02-02
光模块 | 100G多模 |  | 4 | 2026-01-23 |  | 客户（泰山信息）的资产
线 | 国标电源线16A |  | 372 | 2026-01-23 |  | 客户（泰山信息）的资产

## 直真项目-库存设备
设备类别 | 品牌 | 设备名称 | 型号 | 库存数量 | SN/序列号 | 资产号 | 备注
GPU服务器 | 麦芒 | 服务器 | B200 | 0 | S946907X5507720 S946907X5507826 S946907X5507830 S946907X5505762 S946907X5506915 S946907X5507721 S946907X5507796 S946907X5506373 S946907X5506540 S946907X5505158 S946907X5507770 S946907X5505714 S946907X5507748 S946907X5507733 S946907X5505752 S946907X5505216 S946907X5507722 S946907X5507813 S946907X5507795 S946907X5505735 S946907X5507818 S946907X5507831 S946907X5506383 S946907X5505447 S946907X5505503 S946907X5505507 S946907X5506526 S946907X5506523 | AIBX-SERVER-SZMM20250610-001 AIBX-SERVER-SZMM20250610-002 AIBX-SERVER-SZMM20250610-003 AIBX-SERVER-SZMM20250610-004 AIBX-SERVER-SZMM20250610-005 AIBX-SERVER-SZMM20250610-006 AIBX-SERVER-SZMM20250610-007 AIBX-SERVER-SZMM20250610-008 AIBX-SERVER-SZMM20250610-009 AIBX-SERVER-SZMM20250610-010 AIBX-SERVER-SZMM20250610-011 AIBX-SERVER-SZMM20250610-012 AIBX-SERVER-SZMM20250610-013 AIBX-SERVER-SZMM20250610-014 AIBX-SERVER-SZMM20250610-015 AIBX-SERVER-SZMM20250610-016 AIBX-SERVER-SZMM20250610-017 AIBX-SERVER-SZMM20250610-018 AIBX-SERVER-SZMM20250610-019 AIBX-SERVER-SZMM20250610-020 AIBX-SERVER-SZMM20250610-021 AIBX-SERVER-SZMM20250610-022 AIBX-SERVER-SZMM20250610-023 AIBX-SERVER-SZMM20250610-024 AIBX-SERVER-SZMM20250610-025 AIBX-SERVER-SZMM20250610-026 AIBX-SERVER-SZMM20250610-027 AIBX-SERVER-SZMM20250610-028
CPU服务器 | 宁畅 | CPU服务器 | R620 G40 | 0 | 6101597203190955 6101597203190979 6101597203190974 6101597203190978 6101597203190772 6101597203190728 6101597203190732 6101597203190796 6101597203190797 6101597203190798 6101597203190777 6101597203190959 6101597203190756 6101597203190666 6101597203190782 6101597203190969 6101597203190960 6101597203190962 6101597203190963 6101597203191091
模块 |  | 25G多模模块 | CC-PMM110L-SD | 100
模块 |  | 400G模块 | QSFP112-400G-VR4-MM850 | 140
模块 |  | 400G模块 | UN-OSPF-RHS-400G-VR4-MM850 | 140
模块 |  | 100G模块 | CC-QKKCC0L-SD | 9
网卡 |  | 25G双口网卡 | MCX4121A-ACUT | 10 | MT2229K39700 MT2229K39718 MT2229K39719 MT2229K39720 MT2229K39722 MT2229K39723 MT2229K29724 MT2229K40038 MT2229K40039 MT2229K40045 MT2229K40046 MT2229K40049 MT2229K40050 MT2229K40051 MT2229K40052 MT2229K40069 MT2229K40071 MT2229K40356 MT2229K40883 MT2229K41334 MT2229K45719 MT2229K45800 MT2229K45717 MT2229K45720 MT2229K45729 MT2229K45721 MT2229K45726 MT2229K45727 MT2229K45723 MT2229K45728
网卡 |  | 200G双口IB网卡 | MCX755106AS-HEAT | 1 | 210231AM5PH251001231 210231AM5PH251001078 210231AM5PH251001098 210231AM5PH251001115 210231AM5PH251000746 210231AM5PH251001234 210231AM5PH251000820 210231AM5PH251000825 210231AM5PH251001077 210231AM5PH251001057 210231AM5PH251000154 210231AM5PH251000100 210231AM5PH251000121 210231AM5PH251000156 210231AM5PH251000101 210231AM5PH251000117 210231AM5PH251000115 210231AM5PH251000152 210231AM5PH251000097 210231AM5PH251000194
线缆 |  | 多模光纤 | OM4-12MPO-12MPO-20M | 109
线缆 |  | 多模光纤 | OM4-12MPO-12MPO-30M | 31
硬盘 |  | SSD硬盘 | 7.68T NVME | 148 | SH251918917 SH251918965 SH251918805 SH251919091 SH251919093 SH251919111 SH251919113 SH251918862 SH251918795 SH251919071 SH251919000 SH251918998 SH251918778 SH251918899 SH251918854 SH251919213 SH251919164 SH251918769 SH251919130 SH251919128 SH251919162 SH251918921 SH251919012 SH251919045 SH251919026 SH25191 9027 SH251919029 SH251919048 SH251919032 SH251919031 SH251919072 SH251919073 SH251919059 SH251919061 SH251919223 SH251919221 SH251919227 SH251919174 SH251919170 SH251919171 SH251919175 SH251919194 SH251919004 SH251919075 SH251919149 SH251918897 SH251918821 SH251918908 SH251918906 SH251918907 SH251918944 SH251918942 SH251918812 SH251918837 SH25 1918844SH251918841 SH251918756 SH251918757 SH251919147 SH251918770 SH251918771 SH251919106 SH251918782 SH251918990 SH251918758 SH251919132 SH251919022 SH251918980 SH251919089 SH251918863 SH251918946 SH2 51918958 SH251918959 SH251918876 SH251918877 SH251918893 SH251918885 SH251918743 SH251918745 SH251918740 SH251919168 SH251919007 SH251919009 SH251919056 SH251919052 SH251919063 SH251918802 SH251919028 SH251919067 SH251919222 SH251919234 SH251919192 SH251919178 SH251919201 SH251919200 SH251918988 SH251918986 SH251919005 SH251919209 SH251919146 SH251918783 SH251919220 SH251919118 SH251918754 SH251918760 SH251919123 SH251919121 SH251919006 SH251918927 SH251918940 SH251918966 SH251919104 SH251919054 SH251918975 SH251918804 SH251919092 SH251918808 SH251919151 SH251919226 SH251919228 SH251919181 SH251919155 SH251919157 SH251919141 SH251919144
线缆 |  | 多模光纤 | OM4-12MPO-12MPO-30M | 12
CPU服务器 | 戴尔 | CPU服务器 | R6525 | 0 | 99YRM93 2923L93 BV787F3 F7STND3 CT787F3 F923L93 1RMY8B3 HT787F3 |  | 嘉唐项目调拨
CPU服务器 | 浪潮 | CPU服务器 | SA5212M5 | 0 | 720776317 720776345 720776331 720776337 720776320 720776309 |  | 嘉唐项目调拨
显示器 |  | 显示器 | Redmi 21.45显示器 | 8
VGA线 |  | VGA线 | 1.8米 胜为 | 8
键鼠 |  | 键鼠 | AOC KM160 | 8
插排 |  | 插排 | 15米公牛插排 | 10
插排 |  | 插排 | 50米清风插座 | 2
线缆 |  | 400G光纤 | 华三原装一分二aoc线 400G转200G20米 | 16
网卡 |  | 200G网卡 | MCX755106AS-HEAT | 0
光纤清洁笔 |  | 光纤清洁笔 |  | 2
网卡 |  | 200G双口IB网卡 | MCX755106AS-HEAT | 使用3剩12
螺丝刀 |  | 短柄螺丝刀 |  | 4
螺丝刀 |  | 长柄螺丝刀 |  | 4
硬盘读取器 |  | SATA硬盘读取器 | U3S | 2

## 北京小库房
设备 | 型号 | 数量 | 规格 | 备注
100GIB网卡 | MCX555A | 446 | 片
100GIB网卡 | MCX556A | 21 | 片
100G36口交换机 | MSB7890-ES2F | 1 | 台
交换机 | 8790 | 2 | 台
100G36口交换机 | MSB7790-ES2F | 3 | 台
200G双口网卡 | MCX755106AS-HEAT | 17 | 片

## 广州库存表
广州超算三楼库存—2024/5/13
类型 | 品牌 | 型号 | 用途 | 长度/大小 | 库房剩余总数
万兆 | SFP-10G-AOC5M | SFP-10G-AOC5M |  | 5M | 3
| SFP-10G-AOC3M | SFP+ to SFP+AOC |  | 3M | 2旧
| AOC-S1S1-010 | 10G SFP+ AOC OM3 FOR HPE |  | 10M | 1旧
| AOC-S1S1-010 | 10G SFP+ AOC OM3 FOR HW |  | 10M | 1
| AOC-S1S1-003 | 10G SFP+ AOC OM3 for HPE | 3N/3M 布线消耗12 2024/5/31 入库1根； 2024/6/3 收到入库4根；2024/6/3 出库12根 | 3M | 1旧
| AOC-S1S1-005 | 10G SFP+ AOC OM3 for HPE | 3N/3M 布线消耗60根 2024/5/31 入库26根 2024/6/1到货5根； 2024/6/3 收到入库5根；2024/6/3 出库45根 | 5M | 45
| AOC-S1S1-007 | 10G SFP+ AOC OM3 for HPE | 3N/3M 布线消耗7根 2024/5/31 入库23根； 2024/6/3 收到入库5根；2024/6/3 出库34根 | 7M | 8
| 10Gtek | AOC-Q4Q4-015-15M | 2024/4/18入库5个 三楼库房三层；2024/4/29 z2网络升级消耗4根 |  | 1
| Hisense |  | 2024/6/3 收到入库1根 | 7M | 1
千兆 | 绿联 | 绿联 | 3N/3M 布线消耗48；2024/4/29 z2网络升级消耗2根； 2024/6/3 收到入库35根 2024/6/4 贴标签消耗47条 | 5M | 5
| 绿联 | 绿联 | 3N/3M 布线消耗12； 2024/6/3 收到入库4根 2024/6/4 贴标签消耗12条 | 3M | 1
| 绿联 | 绿联 | 2024/6/3 收到入库40根 2024/6/4 贴标签消耗12条 2024/6/5 贴标签消耗1条 | 8M | 3
|  | 山泽 |  | 3M | 1
| 山泽 | 山泽 |  | 25M | 1
IB线 | 万兆通（10G tek） | AOC-Q4Q4-020 100G QSFP28 AOC OM3 | 3N/3M 布线消耗8； 2024/6/3 收到入库16根；3L/3K布线消耗17根 | 20M | 0
| 万兆通（10G tek） | AOC-Q4Q4-010 100G QSFP28 AOC OM3 | 2024-3-7 到货15根，IT3机房布线使用12根 2024/6/17 更换故障线消耗3条 | 10M | 0
| 万兆通（10G tek） | AOC-Q3Q3-010 56G QSFP+AOC OM3 | 2024-3-4 3N03卸下2根 | 10M | 2旧1新
| 万兆通（10G tek） | AOC-Q3Q3-005 56G QSFP+AOC OM3 | 2024-3-4 3N03卸下5根 | 5M | 5旧
| 万兆通（10G tek） | AOC-Q4Q4-015 100G QSFP28 AOC OM3 | 2024/6/3 收到入库25根；3L/3K布线消耗24根 2024/6/17 更换故障线路消耗一条 | 15M | 1
| FBT850M28GQAX-25 | QSFP28 100G 25M OM3 | 3L/3K布线消耗1根 | 25M | 2
|  | QSFP-100G-A20HM QSFP28 100G AOC | 3L/3K布线消耗1根 | 20M | 1
|  | QSFP28-100G-AOC5M | 2024/6/11 超聚变归还1根 | 5M | 1旧
| Mellanox | 56G |  | 15 | 4旧
万兆通（10G tek） | AOC-Q4Q4-025 100G | 2024/6/3 收到入库5根；3L/3K布线消耗6根 | 25M | 0
跳线 | 博扬 | 单模双芯跳线 |  | 60M | 1
| Optical Patch Cord | OS2-LC-LC-D |  | 30M | 4
| Optical Patch Cord | OS2-LC-LC-D | 2024/6/6 Z2网络升级使用一根 | 10M | 2新1旧
| NADDOD | 单模LC-LC-D | 2024/04/15 4G12U05更换故障光纤使用1条 | 20M | 4
| Fiber Patch Cord | OM3-LC-LC-D |  | 15M | 2
| NADDOD | OM4-LC-LC |  | 10M | 9
| Fiber Patch Cord | 多模OM4-LC-LC |  | 10M | 11
| 光纤跳线 | LC-FC-SM-DX-2.0-10M |  | 10M | 1
| FSLL01003 | ULCI-ULCI-SI2-L10 |  | 10M | 2
| Fiber Home | OFC-LC/PC-LC/PC-S-4-10 |  |  | 2
|  | CN-04R3WX-FCMOO-97C-414D |  |  | 3
| 10Gtek | C6-30-15M |  | 15M | 2
| 多模双芯光纤跳线 | LC/UPC-LC/UPC50 |  | 10M | 1新2旧
| 不知品牌规格跳线 |  |  |  | 1新7旧
光模块 | HW CCN | SFP-1G-SX |  | SFP | 2
| HW CCN | 100G故障 |  | QSFP | 2
| HW CCN | 100G | 2024/5/26 4G11U40PU4更换故障模块使用一块 | QSFP | 1
| HUAWEI | ST-SMXS-85 SFP+10GBASE-SR CLL 300M |  | SFP+ | 1
| INTEL | FTLX8571D3BCV-IT |  |  | 4
| 10Gtek | ALQ28-CW4-02 100GBase-CWDM4 | 2024/4/18入库8个；2024/4/23 到货14个 |  | 24 | 备注：5月23日四楼办公室使用4个
| 10Gtek | AXS13-192-10 10GBase-LR SFP+1310-nm 10km |  | SFP+ | 1
| 10Gtek | ASF13-24-20-D 1000Base-LX 1310-nm 20km |  |  | 1
| 10Gtek | ASF-10G-T 10GBase-T RJ45 30m | 2024/1/21到货6个 2024/3/19 3N04PU49/50 使用两个 2024/5/31 入库4个 | 光电模块 | 6
| 10Gtek | AXS85-192-M3 10GBase-SR SFP+ 850-nm 300m for HW | 2024/3/9 IT4机房4G11U42使用1个和4G12U42使用1个 2024/5/31 入库3个 2024/6/13 使用4个 | 华为口 | 2
| 10Gtek | AXS85-192-M3 10GBase-SR SFP+ 850-nm 300m for HPE | 2024/3/9 IT3机房3M04U41使用2个 2024/5/31 入库2个 2024/6/13 使用4个 | H3C口 | 2
| 10Gtek | AXS15-192-40 10GBase-ER SFP+ 1550nm,40-KM（故障） |  |  | 1
| netlinxk | HTB-GE-S1 |  | 1.25G-1310m-20KM-DDM | 1
| CISCO | GLC-LHH-SMD |  |  | 1
|  | SFP+-10GE-SX0.3-850 10GE 850nm 300m |  |  | 2
| CISCO | SFP-10g-SR-S 10-3105-01 |  |  | 2
| HUAWEI（测试） | 10G-850nm-0.3km-MM-SFP+ | 2024/4/12 入库16张 2024/6/17归还超聚变16张 |  | 0
| H3C | SFP-25G-SR-MM850-1 | 2024/1/30 H3C服务器自带，寄回服务器时一起寄回 |  | 4
| 浪潮（hisense） | MM-300M-85G-10G | 浪潮服务器自带 |  | 180
显卡 | NVIDA | T400 | 2024/2/29 浪潮服务器拆机2张 2024/3/1 H3C拆机1张 2024/3/9 IT3机房上架台超聚变服务器使用22张 2024/5/31入库10张 2024/6/12 IT3机房上架浪潮服务器使用4张； 2024/6/14机房扩容3L01-3L08、3K01-3K07使用16张； 2024/6/16收到10张 2024/6/17加装3K机房使用10张 |  | 0
| NVIDA | P620 |  |  | 3
电源线 |  | 10A | 2024/02/29 IT3机房3N03U15和U18两台浪潮机器NF5280 共使用4条2024/3/21 IT3机房3M04U20 超聚变服务器使用2根 |  | 29
|  | 10A 3M | S6750-H36C 拆箱4条3M10A电源线 |  | 9
|  | 16A | 2024/05/07 4G10U32测试机器使用2根 2024/5/27 4G09/4G10 36U 各使用2条，各四条 |  | 13
|  | 盘阵SAS线 |  |  | 5
|  | 盘阵SAS卡 |  |  | 4
交换机 | Mellanox | SB7790 | 2024/3/10 IT3机房3N01U44和3N01U41、3M01U44和3M01U41、3M02U44、3N06U44、3M06U44共使用7台； 2024/6/3 收到入库3台 |  | 5
| H3C | S6805-56HF | 2024/6/3 收到入库1台 |  | 2
| H3C | S5130-52S-EI | 2024/6/3 收到入库2台 |  | 2
| 华为 | S5700-24TP-SI-AC |  |  | 1
| 华为 | S6750-H36C | 2024/5/10 入库2台 |  | 2 | 备注：2024/5/23 四楼办公室测试，两个电源模块和两个电源线
| DELL SK hynix KOREA | 2Rx8 PC4 3200A |  | 16G | 2
| MT | 2Rx4 PC4 3200A |  | 32G | 2
| MT | 2Rx8 PC4 3200A |  | 16G | 6
| 三星坏 | 2Rx8 PC4 3200A |  | 16G | 2
硬盘 | DELL | PARA2 专用 |  | 3.5寸 8T | 4
| DELL | MZ-7LH960C | 2024-3-3 到货2块 | 960GB | 2
| SAMSUNG | MZ-QL21T90 带2.5寸盘托 |  | 2.5寸 1.92T | 1
| SAMSUNG | PM9A37T6V7S2(MZ-QL27T60) | 2024/6/8 到货45块 2024/6/8 3M08U11消耗1块 2024/6/11 超聚变工程师更换使用23块 2024/6/12 到货51块 2024/6/12 超聚变工程师更换使用19块 | 2.5寸 7.68T | 53
| nvme | KIOXIA KCD61LUL7T68 | 2024/2/6 3N03U06服务器拆下来一块 | 2.5寸 7.68T | 1
|  | 600G | 2023-11-15 安擎拆出两块 | 600G | 2
| DELL | Exos X18 |  | 16T | 1
| DELL | MG08ACA16TEY | 2024/3/1收到蜂巢能源退回一块 | 16T | 1
| 超聚变 | EP500(XFSP4157T60000N) | 2024/6/8 3M08U11服务器拆下来1块 2024/6/11 服务器更换硬盘拆下来23块 2024/6/12 服务器更换硬盘拆下来19块 | 2.5寸 7.68T | 43
| 希捷 | EXOS 10E2400（带3.5寸盘托） |  | 2.4T | 2
硬盘盒 |  | 2.5寸空盘托 |  |  | 2
|  | DELL 7525 适用 3.5寸空托盘 |  |  | 5
|  | 2.5寸转3.5寸空盘托 |  |  | 1
IB卡 | Mellanox | 双端口 |  |  | 1
| Mellanox | CX555A | 2024-2-28 3n03使用4张网卡 2024/2/29 浪潮服务器拆机2张 2024/3/1 H3C拆机1张 2024/3/9 IT3机房上架36台超聚变服务器使用36张； 2024/3/10 IT3机房上架27台超聚变服务器使用27张； 2024/3/12 IT3机房3N05U11超聚变服务器更换1张；2024/3/13 IT3机房3N05U11超聚变服务器更换1张；2024/3/21 IT3机房3M04U20 超聚变服务器使用1张 2024/4/3 按要求寄出2块 2024/5/11 超聚变工程师借走两张 2024/5/11 IT3机房下架85张 |  | 86
| Mellanox | CX455A | 2024/4/17 IT3机房3M08U26安擎服务器使用1张；2024/5/11 IT3机房下架2张 |  | 13
| Mellanox | CX555A(故障卡) | 2024/4/20 入库2张 | 故障卡 | 8
| Mellanox | CX6653106A （ConnectX-6 EDR/HDR100/100GbE） | 2024/5/4 入库40张； 2024/5/6 3M01U11-U27,3M05U11-U27,3N08U11-U27共使用18张 2024/5/7 3M06U11-U27使用6张,3M03U17使用1张 2024/5/8 3M02U17-U27使用4张,3M03U20-U23使用2张 2024/5/12 使用9张 2024/6/3 收到入库97张 2024/6/12 使用12张； 2024/6/14机房扩容3L01-3L08、3K01-3K07使用77张 2024/6/17 机房扩容使用1张 |  | 7
| Mellanox | CX6653106A （Short Brackets for 2 QSFP Port） | 2024/5/4 入库57张 2024/5/12 使用30张 2024/5/12 使用22张 2024/5/14 使用4张 |  | 1
CPU散热器 |  | CPU散热器标准版 | 三楼同事调试测试使用 |  | 2 |  | 三楼R4950拆机入库
CPU散热器 |  | CPU散热器矮版 |  |  | 0 |  | 三楼R4950测试已用
CPU导风板 |  | CPU导风板标准版 |  |  | 1 |  | 三楼R4950拆机入库
CPU导风板 |  | CPU导风板矮版 |  |  | 1 |  | 三楼R4950测试已用
十字槽沉头螺钉 |  | 十字槽沉头螺钉 |  |  | 16
十字槽沉头小螺钉组合件 |  | 十字槽沉头小螺钉组合件 |  |  | 16
K20/K40 GPU转接片 V6 |  | K20/K40 GPU转接片 V6 |  |  | 8
显卡供电线 |  | 显卡供电线 |  |  | 8
| NVIDA | RTX5000显卡 |  |  | 1
| NVIDA | RTXA5000显卡 |  |  | 1
| NVIDA | ada显卡电源线 |  |  | 2
| NVIDA | RTX 5000 Ada 电源线 |  |  | 10
|  | A5000的电源线 |  |  | 10
标签纸 | 精臣 | P25*38+38/2R-400黄线缆 | 存放四楼，用于布线标签，服务器标签 | 2024/6/3使用1个；2024/6/4使用1个 | 2
|  | P25*38+38/2R-200黄线缆 |  | 2024/6/5使用1个 | 0
|  | P25*38+38/2R-180黄线缆 |  |  | 2
碳带 | 精臣 | Z401RR80-27黑 |  | 2024/6/3使用1块； 2024/6/4使用1块 | 4
cos调试线 | 绿巨能 | LCS2025B/LCS2030B | 存放四楼，用于协助调试服务器 |  | 1
万兆网卡 | 超聚变 | 服务器2288HV6（测试）inter 以太网卡-10Gb | 2024/4/12 入库8张 四楼值班室 2024/4/15 3M05U17-3M05U26使用4张 3M06U17-3M06U26使用4张 2024/5/12 3M05U23-2M05U26 卸下并入库2张 2024/4/12 入库8张 四楼值班室 2024/4/15 3M05U17-3M05U26使用4张 3M06U17-3M06U26使用4张 2024/5/12 3M05U23-3M05U26 卸下并入库2张 2024/5/13 3M06U20,3M06U26 卸下并入库2张 2025/5/14 3M05U17-3M05U20 3M06U17-3M06U20卸下并入库4张 |  | 8
| 超聚变 | XC383（拆卸下来的板载板卡） | 2024/4/15 入库8张； 2024/4/24 卸下4张； 2024/4/25 卸下并入库4张；2024/5/12 卸下并入库48张 2024/5/13 卸下并入库24张 |  | 86
| 超聚变 bcom | XC333（测试） | 2024/4/24入库8张 三楼库房四层；2024/4/24 3M02U17-3M02U26使用4张； 2024/4/25 3M03U17-3M03U26使用4张 2024/5/14 3M03U23-3M03U26 卸下并入库2张；2024/5/14 3M02U17-3M02U20卸下并入库2张 2024/5/14 3M03U17-3M03U20 卸下并入库2张；2024/05/15 3M03U23 3M03U26 卸下2张;2024/05/16 3M03U11 卸下1张 |  | 10
| 博通 bcom | XC333 | 2024/5/12 入库96张 2024/5/12 出库53张 2024/5/13 出库28张 2024/5/14 出库15张 2024/5/14 换下2张故障卡入库 ；2024/05/15 3M03U23 3M03U26 使用2张 |  | 2
CPU | H3C | UN-CPU-AMD-9554 | 2024/4/13 入库2张 四楼值班室 |  | 2
| 浪潮 | CPU-AMD-9654（测试） | 2024/6/16 入库2张 四楼值班室 |  | 2
| 超聚变 | 9554 | 2024/4/26 3M08U20 卸下2个 |  | 2
万兆模块头（测试用的安擎2U服务器拆下来的，寄回安擎2U服务器时一起寄回） |  | SFP-10G-SR | 2024/4/17入库1颗 四楼值班室 |  | 1
GPU电源线（浪潮专用） | 浪潮 | KINGSGN_2T_42029900623_350mm_SP | 2024/6/8 到货200根 |  | 200